## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2024-10-16 00:00:00 至 2024-10-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 43.174 | 7.751 | 7.815 | 7.891 | 19.554 | 0.843 | 0.014 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 6.202 | 0.267
01~02时 | 82.252 | 7.452 | 7.68 | 8.88 | 22.519 | 1.852 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 8.96 | 0.737
02~03时 | 107.017 | 7.462 | 7.494 | 7.513 | 21.595 | 2.31 | 0.012 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 7.583 | 0.81
03~04时 | 103.746 | 7.468 | 7.485 | 7.503 | 19.438 | 2.017 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 5.071 | 0.526
04~05时 | 88.065 | 7.46 | 7.502 | 7.561 | 18.111 | 1.63 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 4.479 | 0.407
05~06时 | 67.463 | 7.441 | 7.522 | 7.603 | 15.014 | 1.013 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.38 | 0.228
06~07时 | 67.433 | 7.426 | 7.479 | 7.565 | 14.37 | 0.975 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.22 | 0.219
07~08时 | 44.35 | 7.428 | 7.516 | 7.562 | 12.866 | 0.571 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 2.922 | 0.13
08~09时 | 4.497 | 7.172 | 7.262 | 7.423 | 10.355 | 0.051 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.072 | 0.014
09~10时 | 33.591 | 7.132 | 7.212 | 7.442 | 4.496 | 0.151 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.346 | 0.112
10~11时 | 112.981 | 7.398 | 7.657 | 7.831 | 4.627 | 0.523 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.324 | 0.376
11~12时 | 71.632 | 7.337 | 7.569 | 7.823 | 4.939 | 0.354 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.284 | 0.235
12~13时 | 82.594 | 7.237 | 7.443 | 7.78 | 4.027 | 0.305 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.196 | 0.261
13~14时 | 97.146 | 7.472 | 8.004 | 8.823 | 1.9 | 0.185 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.034 | 0.295
14~15时 | 74.777 | 7.247 | 7.381 | 7.479 | 1.9 | 0.142 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.161 | 0.013 | 3.034 | 0.227
15~16时 | 48.523 | 6.941 | 7.233 | 7.369 | 1.9 | 0.092 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.544 | 0.026 | 3.034 | 0.147
16~17时 | 2.178 | 6.805 | 6.893 | 6.966 | 2.846 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.447 | 0.0009 | 2.826 | 0.006
17~18时 | 75.456 | 6.476 | 6.976 | 8.649 | 7.691 | 0.58 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0018 | 2.074 | 0.156
18~19时 | 101.606 | 7.68 | 7.994 | 8.593 | 6.4 | 0.603 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.023 | 0.0024 | 1.386 | 0.117
19~20时 | 124.673 | 7.608 | 7.764 | 7.858 | 3.339 | 0.416 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.022 | 0.0028 | 0.109 | 0.014
20~21时 | 117.775 | 7.426 | 7.538 | 7.608 | 4.154 | 0.481 | 0.009 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.017 | 0.0021 | 1.372 | 0.151
21~22时 | 127.094 | 7.404 | 7.468 | 7.505 | 5.914 | 0.752 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0092 | 0.0012 | 3.719 | 0.473
22~23时 | 101.422 | 7.383 | 7.41 | 7.443 | 6.553 | 0.659 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0071 | 0.0007 | 3.395 | 0.347
23~24时 | 100.326 | 7.352 | 7.38 | 7.41 | 8.045 | 0.807 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0036 | 0.0004 | 2.785 | 0.279
有效日均值 |  |  | 7.4869 |  | 9.273 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0527 |  | 3.534
最大值 | 127.094 | 7.751 | 8.004 | 8.88 | 22.519 | 2.31 | 0.014 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.544 | 0.026 | 8.96 | 0.81
最小值 | 2.178 | 6.476 | 6.893 | 6.966 | 1.9 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.109 | 0.006
总量 | 1879.7803 |  |  |  |  | 17.320 |  | 0.015 |  | 0.009 |  | 0.0521 |  | 6.533