## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-05-31 00:00:00 至 2025-05-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.05 | 8.13 | 8.19 | 1.999 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.517 | 0
01~02时 | 0 | 7.9 | 8.09 | 8.16 | 2.9 | 0 | 0.003 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.312 | 0
02~03时 | 0 | 7.98 | 8.09 | 8.14 | 2.802 | 0 | 0.003 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.065 | 0 | 0.375 | 0
03~04时 | 0 | 7.89 | 8.07 | 8.12 | 2.4 | 0 | 0.001 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.087 | 0 | 0.668 | 0
04~05时 | 0 | 7.97 | 8.08 | 8.11 | 2.361 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.05 | 0 | 0.642 | 0
05~06时 | 0 | 7.89 | 8.03 | 8.1 | 2.2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.519 | 0
06~07时 | 0 | 7.95 | 8.03 | 8.08 | 2.32 | 0 | 0.008 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.035 | 0 | 0.547 | 0
07~08时 | 0 | 7.76 | 8.01 | 8.06 | 2.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.041 | 0 | 0.668 | 0
08~09时 | 0 | 7.95 | 8.06 | 8.11 | 2.48 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.667 | 0
09~10时 | 0 | 8.03 | 8.12 | 8.18 | 1.3 | 0 | 0.003 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.669 | 0
10~11时 | 0 | 8.08 | 8.17 | 8.23 | 1.616 | 0 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.026 | 0 | 0.663 | 0
11~12时 | 2.739 | 8.05 | 8.19 | 8.26 | 2.9 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.036 | 0 | 0.016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.629 | 0.002
12~13时 | 13.388 | 8.18 | 8.24 | 8.26 | 2.566 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.035 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0.025 | 0 | 0.573 | 0.008
13~14时 | 14.087 | 8.24 | 8.26 | 8.29 | 1.2 | 0.017 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.023 | 0 | 0.316 | 0.004
14~15时 | 8.228 | 8.2 | 8.28 | 8.33 | 1.456 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0068 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.354 | 0.003
15~16时 | 1.523 | 8.25 | 8.32 | 8.37 | 2.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.033 | 0 | 0.526 | 0.001
16~17时 | 0.601 | 8.22 | 8.33 | 8.38 | 2.352 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.033 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.03 | 0 | 0.518 | 0
17~18时 | 0.336 | 8.18 | 8.32 | 8.38 | 1.8 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.028 | 0 | 0.484 | 0
18~19时 | 0.197 | 8.24 | 8.34 | 8.39 | 1.737 | 0 | 0.002 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.034 | 0 | 0.526 | 0
19~20时 | 0.144 | 8.2 | 8.32 | 8.37 | 1.5 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.038 | 0 | 0.717 | 0
20~21时 | 0.094 | 8.2 | 8.31 | 8.38 | 1.521 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.033 | 0 | 0.682 | 0
21~22时 | 0.079 | 8.21 | 8.3 | 8.35 | 1.6 | 0 | 0.002 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.029 | 0 | 0.526 | 0
22~23时 | 0.039 | 8.2 | 8.3 | 8.36 | 1.427 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.042 | 0 | 0.487 | 0
23~24时 | 0.03 | 8.25 | 8.3 | 8.34 | 0.71 | 0 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.05 | 0 | 0.316 | 0
有效日均值 |  |  | 8.20 |  | 2.019 |  | 0.004 |  | 0.030 |  | 0.0031 |  | 0.036 |  | 0.537
最大值 | 14.087 | 8.25 | 8.34 | 8.39 | 2.9 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.087 | 0 | 0.717 | 0.008
最小值 | 0 | 7.76 | 8.01 | 8.06 | 0.71 | 0 | 0.001 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.312 | 0
总量 | 41.485 |  |  |  |  | 0.076 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.018