## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-02 00:00:00 至 2025-06-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 27.904 | 6.666 | 6.934 | 7.233 | 1.083 | 0.041 | 0.003 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.101 | 0.0058 | 3.851 | 0.058
01~02时 | 66.724 | 6.693 | 6.917 | 7.138 | 1.5 | 0.1 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.002 | 0.216 | 0.014 | 1.939 | 0.129
02~03时 | 67.226 | 6.253 | 6.786 | 7.386 | 1.971 | 0.146 | 0.009 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.129 | 0.0063 | 1.591 | 0.097
03~04时 | 70.009 | 6.41 | 6.584 | 6.853 | 2.9 | 0.203 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | 0.001 | 0.01 | 0.0007 | 1.014 | 0.071
04~05时 | 61.187 | 6.853 | 7.037 | 7.146 | 2.723 | 0.167 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.0008 | 2.944 | 0.174
05~06时 | 11.031 | 7.143 | 7.409 | 8.174 | 2.4 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 6.137 | 0.068
06~07时 | 4.481 | 7.839 | 7.977 | 8.124 | 2.247 | 0.010 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.0001 | 4.559 | 0.025
07~08时 | 1.598 | 7.777 | 7.802 | 7.847 | 1.942 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.053 | 0.0001 | 1.929 | 0.003
08~09时 | 1.728 | 7.727 | 7.8 | 7.851 | 2.164 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 1.617 | 0.003
09~10时 | 2.058 | 7.753 | 7.785 | 7.814 | 2.6 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 1.093 | 0.002
10~11时 | 66.289 | 6.597 | 7.149 | 7.906 | 2.398 | 0.153 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.038 | 0.0024 | 1.064 | 0.07
11~12时 | 50.501 | 6.382 | 6.694 | 7.484 | 2 | 0.101 | 0.005 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.033 | 0.0017 | 1.016 | 0.051
12~13时 | 62.758 | 6.35 | 6.764 | 7.605 | 2.135 | 0.136 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.033 | 0.0021 | 1 | 0.063
13~14时 | 76.448 | 6.354 | 6.543 | 6.67 | 2.4 | 0.183 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0.001 | 0.033 | 0.0026 | 0.974 | 0.074
14~15时 | 124.032 | 6.521 | 6.592 | 6.753 | 2.467 | 0.308 | 0.006 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.025 | 0.0029 | 2.239 | 0.311
15~16时 | 83.62 | 6.458 | 6.725 | 7.393 | 2.6 | 0.217 | 0.007 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.013 | 0.0011 | 4.385 | 0.367
16~17时 | 76.292 | 6.44 | 6.813 | 7.396 | 2.529 | 0.19 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0100 | 0.0006 | 3.184 | 0.189
17~18时 | 57.639 | 6.427 | 6.704 | 7.308 | 2.4 | 0.138 | 0.012 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0054 | 0.0003 | 1.168 | 0.067
18~19时 | 79.255 | 6.932 | 7.287 | 7.544 | 2.198 | 0.168 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0047 | 0.0004 | 1.129 | 0.088
19~20时 | 77.46 | 7.082 | 7.275 | 7.527 | 1.8 | 0.139 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0037 | 0.0003 | 1.064 | 0.082
20~21时 | 67.572 | 7.525 | 7.594 | 7.637 | 1.816 | 0.123 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0099 | 0.0006 | 1.942 | 0.12
21~22时 | 63.282 | 7.503 | 7.605 | 8 | 1.845 | 0.117 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0012 | 3.432 | 0.217
22~23时 | 123.335 | 6.61 | 7.156 | 8.444 | 2.951 | 0.395 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.0025 | 3.219 | 0.391
23~24时 | 61.789 | 6.595 | 7.042 | 7.522 | 4.975 | 0.307 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0014 | 2.857 | 0.177
有效日均值 |  |  | 7.1243 |  | 2.335 |  | 0.007 |  | 0.011 |  | 0.0390 |  | 2.306
最大值 | 124.032 | 7.839 | 7.977 | 8.444 | 4.975 | 0.395 | 0.015 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.216 | 0.014 | 6.137 | 0.391
最小值 | 1.598 | 6.253 | 6.543 | 6.67 | 1.083 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.974 | 0.002
总量 | 1384.2281 |  |  |  |  | 3.382 |  | 0.011 |  | 0.015 |  | 0.0486 |  | 2.898