## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-05 00:00:00 至 2025-06-05 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.593 | 7.757 | 7.829 | 7.916 | 1.744 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0019 | 0 | 2.288 | 0.003
01~02时 | 2.765 | 7.73 | 7.784 | 7.816 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.166 | 0.003
02~03时 | 62.062 | 7.208 | 7.537 | 7.829 | 1.165 | 0.083 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.059 | 0.059
03~04时 | 100.379 | 7.125 | 7.198 | 7.351 | 1.5 | 0.151 | 0.005 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.0016 | 0.0002 | 0.881 | 0.088
04~05时 | 60.866 | 6.923 | 7.413 | 7.512 | 1.88 | 0.111 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.781 | 0.048
05~06时 | 45.011 | 7.43 | 7.643 | 8.731 | 2.6 | 0.117 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.612 | 0.028
06~07时 | 53.921 | 7.532 | 8.037 | 8.987 | 2.565 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0.001 | 0.0013 | 0.0001 | 0.627 | 0.033
07~08时 | 3.152 | 7.538 | 7.576 | 7.629 | 2.5 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.653 | 0.002
08~09时 | 2.119 | 7.539 | 7.574 | 7.614 | 2.362 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.719 | 0.002
09~10时 | 69.608 | 7.171 | 7.811 | 8.393 | 2.1 | 0.146 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 0.832 | 0.058
10~11时 | 119.82 | 7.196 | 7.667 | 8.627 | 1.823 | 0.217 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 1.185 | 0.144
11~12时 | 86.179 | 7.039 | 7.191 | 7.317 | 1.3 | 0.112 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 1.774 | 0.153
12~13时 | 8.953 | 7.318 | 7.462 | 7.547 | 1.577 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0014 | 0 | 1.835 | 0.016
13~14时 | 37.796 | 7.423 | 8.376 | 8.806 | 2.1 | 0.079 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 1.937 | 0.073
14~15时 | 32.483 | 8.199 | 8.395 | 8.568 | 2.169 | 0.068 | 0.005 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0013 | 0 | 1.471 | 0.061
15~16时 | 1.524 | 7.814 | 7.974 | 8.213 | 2.3 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.026 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.68 | 0.001
16~17时 | 1.755 | 7.678 | 7.779 | 7.878 | 2.369 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.716 | 0.001
17~18时 | 1.474 | 7.726 | 7.757 | 7.789 | 2.5 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.772 | 0.001
18~19时 | 85.856 | 7.588 | 7.889 | 8.905 | 2.637 | 0.23 | 0.006 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.865 | 0.077
19~20时 | 114.702 | 7.49 | 7.676 | 7.773 | 2.9 | 0.333 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.012 | 0.116
20~21时 | 104.2 | 7.297 | 7.489 | 7.602 | 2.623 | 0.276 | 0.005 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 1.759 | 0.176
21~22时 | 46.863 | 7.155 | 7.187 | 7.294 | 2.1 | 0.098 | 0.003 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.0012 | 0.0001 | 2.944 | 0.138
22~23时 | 3.798 | 7.231 | 7.283 | 7.332 | 1.72 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0012 | 0 | 2.682 | 0.010
23~24时 | 2.494 | 7.219 | 7.272 | 7.43 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0013 | 0 | 2.261 | 0.006
有效日均值 |  |  | 7.6587 |  | 2.022 |  | 0.005 |  | 0.020 |  | 0.0013 |  | 1.313
最大值 | 119.82 | 8.199 | 8.395 | 8.987 | 2.9 | 0.333 | 0.008 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | 0.0019 | 0.0002 | 2.944 | 0.176
最小值 | 1.474 | 6.923 | 7.187 | 7.294 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.612 | 0.001
总量 | 1049.3842 |  |  |  |  | 2.213 |  | 0.005 |  | 0.020 |  | 0.0013 |  | 1.299