## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-06 00:00:00 至 2025-06-06 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.767 | 7.432 | 7.539 | 7.597 | 1.481 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.931 | 0.007
01~02时 | 3.48 | 7.578 | 7.623 | 7.653 | 2.4 | 0.008 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.369 | 0.005
02~03时 | 81.422 | 6.701 | 7.1 | 7.71 | 2.435 | 0.199 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 1.168 | 0.088
03~04时 | 123.538 | 6.81 | 6.939 | 7.039 | 2.5 | 0.309 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.002 | 0.0013 | 0.0002 | 0.82 | 0.101
04~05时 | 66.54 | 6.794 | 7.027 | 7.305 | 2.466 | 0.164 | 0.003 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0011 | 0.0001 | 1.728 | 0.111
05~06时 | 50.013 | 7.304 | 7.924 | 8.626 | 2.4 | 0.12 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 3.415 | 0.171
06~07时 | 11.655 | 7.611 | 7.984 | 8.598 | 2.297 | 0.028 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.527 | 0.038
07~08时 | 2.946 | 7.426 | 7.515 | 7.62 | 2.1 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.879 | 0.003
08~09时 | 1.548 | 7.434 | 7.488 | 7.528 | 2.342 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.843 | 0.001
09~10时 | 81.298 | 6.945 | 7.172 | 7.861 | 2.8 | 0.228 | 0.002 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.783 | 0.064
10~11时 | 37.53 | 7.189 | 7.921 | 8.279 | 2.731 | 0.105 | 0.004 | 0 | 0.016 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 1.304 | 0.031
11~12时 | 2.405 | 7.384 | 7.474 | 7.644 | 2.6 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 2.179 | 0.005
12~13时 | 73.505 | 6.757 | 7.098 | 7.555 | 2.257 | 0.153 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 1.936 | 0.133
13~14时 | 120.718 | 6.726 | 6.936 | 7.583 | 1.6 | 0.193 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 1.523 | 0.184
14~15时 | 17.052 | 7.206 | 7.485 | 7.743 | 1.704 | 0.028 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.278 | 0.025
15~16时 | 3.077 | 7.131 | 7.17 | 7.208 | 1.9 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.871 | 0.003
16~17时 | 2.298 | 7.207 | 7.332 | 7.4 | 1.625 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.656 | 0.004
17~18时 | 2.526 | 7.349 | 7.438 | 7.486 | 1.1 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.037 | 0 | 0.0008 | 0 | 2.973 | 0.008
18~19时 | 90.867 | 6.354 | 6.89 | 7.614 | 1.168 | 0.109 | 0.004 | 0 | 0.032 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 2.613 | 0.222
19~20时 | 82.051 | 6.252 | 6.532 | 7.101 | 1.3 | 0.107 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 2.002 | 0.164
20~21时 | 39.74 | 6.41 | 7.007 | 7.254 | 1.3 | 0.052 | 0.004 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 1.598 | 0.069
21~22时 | 47.697 | 7.211 | 7.787 | 8.191 | 1.3 | 0.062 | 0.005 | 0 | 0.017 | 0.001 | 0.0007 | 0 | 0.909 | 0.043
22~23时 | 27.29 | 7.731 | 7.957 | 8.212 | 1.781 | 0.042 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.84 | 0.024
23~24时 | 3.248 | 7.429 | 7.546 | 7.741 | 2.7 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.731 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.3707 |  | 2.012 |  | 0.004 |  | 0.019 |  | 0.0009 |  | 1.578
最大值 | 123.538 | 7.731 | 7.984 | 8.626 | 2.8 | 0.309 | 0.008 | 0 | 0.037 | 0.003 | 0.0013 | 0.0002 | 3.415 | 0.222
最小值 | 1.548 | 6.252 | 6.532 | 7.039 | 1.1 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.731 | 0.001
总量 | 976.2221 |  |  |  |  | 1.950 |  | 0.003 |  | 0.018 |  | 0.0010 |  | 1.507