## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-20 00:00:00 至 2025-06-20 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.211 | 8.21 | 8.32 | 8.36 | 5.813 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.035 | 0 | 0.481 | 0
01~02时 | 0.17 | 8.18 | 8.3 | 8.34 | 16.188 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.025 | 0 | 0.271 | 0
02~03时 | 0.148 | 8.13 | 8.28 | 8.31 | 13.654 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.027 | 0 | 0.342 | 0
03~04时 | 0.146 | 8.18 | 8.27 | 8.3 | 3.694 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.711 | 0
04~05时 | 0.151 | 8.13 | 8.25 | 8.29 | 4.339 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.025 | 0 | 0.697 | 0
05~06时 | 0.195 | 8.11 | 8.23 | 8.27 | 6.865 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.024 | 0 | 0.627 | 0
06~07时 | 0.209 | 8.11 | 8.23 | 8.26 | 5.978 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.023 | 0 | 0.593 | 0
07~08时 | 0.245 | 8.17 | 8.24 | 8.28 | 2.112 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.023 | 0 | 0.417 | 0
08~09时 | 0.259 | 8.02 | 8.25 | 8.33 | 2.728 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.022 | 0 | 0.353 | 0
09~10时 | 0.266 | 8.15 | 8.31 | 8.39 | 5.412 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.022 | 0 | 0.019 | 0
10~11时 | 0.961 | 8.17 | 8.37 | 8.42 | 5.227 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.025 | 0 | 0.084 | 0
11~12时 | 12.426 | 8.26 | 8.38 | 8.41 | 4.488 | 0.056 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0.42 | 0.005
12~13时 | 17.185 | 8.27 | 8.39 | 8.42 | 3.859 | 0.066 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.028 | 0 | 0.405 | 0.007
13~14时 | 14.3 | 8.31 | 8.41 | 8.44 | 1.059 | 0.015 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.029 | 0 | 0.319 | 0.005
14~15时 | 2.653 | 8.31 | 8.41 | 8.44 | 2.425 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.028 | 0 | 0.319 | 0.001
15~16时 | 0.875 | 8.39 | 8.44 | 8.48 | 7.794 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.027 | 0 | 0.32 | 0
16~17时 | 0.467 | 8.34 | 8.45 | 8.49 | 7.132 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0040 | 0 | 0.026 | 0 | 0.268 | 0
17~18时 | 0.294 | 8.32 | 8.44 | 8.49 | 4.485 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0
18~19时 | 0.204 | 8.27 | 8.44 | 8.5 | 3.859 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.026 | 0 | 0.108 | 0
19~20时 | 0.153 | 8.26 | 8.43 | 8.49 | 1.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.026 | 0 | 0.676 | 0
20~21时 | 0.129 | 8.21 | 8.41 | 8.49 | 1.52 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.027 | 0 | 0.668 | 0
21~22时 | 0.097 | 8.24 | 8.39 | 8.46 | 2 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.632 | 0
22~23时 | 0.082 | 8.13 | 8.4 | 8.45 | 2.18 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.632 | 0
23~24时 | 0.069 | 8.29 | 8.4 | 8.45 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.026 | 0 | 0.632 | 0
有效日均值 |  |  | 8.35 |  | 4.880 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0035 |  | 0.026 |  | 0.416
最大值 | 17.185 | 8.39 | 8.45 | 8.5 | 16.188 | 0.066 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.035 | 0 | 0.711 | 0.007
最小值 | 0.069 | 8.02 | 8.23 | 8.26 | 1.059 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0
总量 | 51.894 |  |  |  |  | 0.172 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0.001 |  | 0.019