## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-21 00:00:00 至 2025-06-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.042 | 8.21 | 8.37 | 8.42 | 2.444 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.025 | 0 | 0.644 | 0
01~02时 | 0.03 | 8.2 | 8.34 | 8.4 | 0.797 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.713 | 0
02~03时 | 0.029 | 8.17 | 8.32 | 8.37 | 0.955 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.023 | 0 | 0.598 | 0
03~04时 | 0.029 | 8.13 | 8.29 | 8.35 | 1.585 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.022 | 0 | 0.001 | 0
04~05时 | 0.02 | 8.05 | 8.28 | 8.34 | 2.376 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.075 | 0
05~06时 | 0.012 | 8.08 | 8.24 | 8.32 | 5.542 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.024 | 0 | 0.48 | 0
06~07时 | 0.002 | 8.12 | 8.24 | 8.31 | 5.47 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.025 | 0 | 0.453 | 0
07~08时 | 0.004 | 8.17 | 8.28 | 8.33 | 5.147 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.025 | 0 | 0.312 | 0
08~09时 | 0.464 | 8.09 | 8.3 | 8.38 | 5.195 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.022 | 0 | 0.346 | 0
09~10时 | 5.39 | 8.26 | 8.41 | 8.44 | 5.411 | 0.029 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.522 | 0.003
10~11时 | 8.074 | 8.38 | 8.43 | 8.47 | 4.699 | 0.034 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.026 | 0 | 0.491 | 0.004
11~12时 | 11.137 | 8.32 | 8.42 | 8.46 | 1.849 | 0.021 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.029 | 0 | 0.317 | 0.004
12~13时 | 14.565 | 8.37 | 8.44 | 8.47 | 1.968 | 0.029 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.026 | 0 | 0.328 | 0.005
13~14时 | 8.015 | 8.34 | 8.44 | 8.47 | 2.5 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.024 | 0 | 0.383 | 0.003
14~15时 | 1.455 | 8.28 | 8.43 | 8.48 | 2.3 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.025 | 0 | 0.323 | 0
15~16时 | 0.752 | 8.26 | 8.41 | 8.47 | 1 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
16~17时 | 0.811 | 8.27 | 8.42 | 8.49 | 1.04 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.036 | 0 | 0.068 | 0
17~18时 | 0.84 | 8.33 | 8.45 | 8.52 | 1.2 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.042 | 0 | 0.429 | 0
18~19时 | 0.863 | 8.33 | 8.46 | 8.53 | 4.438 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.031 | 0 | 0.366 | 0
19~20时 | 0.857 | 8.29 | 8.45 | 8.52 | 17.39 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.025 | 0 | 0.029 | 0
20~21时 | 0.854 | 8.24 | 8.41 | 8.48 | 15.338 | 0.013 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.023 | 0 | 0.126 | 0
21~22时 | 0.845 | 8.17 | 8.4 | 8.47 | 7.128 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.637 | 0.001
22~23时 | 0.838 | 8.28 | 8.41 | 8.46 | 5.998 | 0.005 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.022 | 0 | 0.643 | 0.001
23~24时 | 0.833 | 8.25 | 8.4 | 8.45 | 1.4 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.022 | 0 | 0.677 | 0.001
有效日均值 |  |  | 8.38 |  | 4.299 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0033 |  | 0.026 |  | 0.373
最大值 | 14.565 | 8.38 | 8.46 | 8.53 | 17.39 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0.042 | 0 | 0.713 | 0.005
最小值 | 0.002 | 8.05 | 8.24 | 8.31 | 0.797 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0
总量 | 56.762 |  |  |  |  | 0.186 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0.001 |  | 0.021