## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-21 00:00:00 至 2025-06-21 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.952 | 7.296 | 7.362 | 7.492 | 3.336 | 0.017 | 0.026 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.924 | 0.005
01~02时 | 98.59 | 6.972 | 7.105 | 7.315 | 2.6 | 0.256 | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.175 | 0.017
02~03时 | 98.762 | 7.115 | 7.17 | 7.24 | 1.901 | 0.194 | 0.02 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0.0010 | 0.458 | 0.042
03~04时 | 93.253 | 7.206 | 7.225 | 7.241 | 0.482 | 0.045 | 0.017 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.01 | 0.0010 | 0.94 | 0.088
04~05时 | 80.549 | 7.184 | 7.199 | 7.209 | 1.158 | 0.095 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0096 | 0.0008 | 1.103 | 0.089
05~06时 | 55.461 | 7.189 | 7.198 | 7.205 | 2.529 | 0.14 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.0086 | 0.0005 | 1.379 | 0.076
06~07时 | 32.199 | 7.179 | 7.199 | 7.208 | 2.948 | 0.089 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0006 | 1.314 | 0.043
07~08时 | 2.971 | 7.179 | 7.267 | 7.342 | 3.801 | 0.011 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0.047 | 0.0001 | 1.203 | 0.004
08~09时 | 2.377 | 7.337 | 7.451 | 7.552 | 3.124 | 0.008 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 0.778 | 0.002
09~10时 | 69.832 | 7.366 | 7.524 | 7.591 | 1.75 | 0.122 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.018 | 0.0013 | 0.058 | 0.004
10~11时 | 98.166 | 7.581 | 7.648 | 7.702 | 1.557 | 0.153 | 0.011 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.013 | 0.0014 | 0.055 | 0.005
11~12时 | 107.615 | 7.661 | 7.682 | 7.705 | 1.164 | 0.125 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0074 | 0.0008 | 0.051 | 0.005
12~13时 | 97.252 | 7.678 | 7.693 | 7.709 | 2.377 | 0.224 | 0.012 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0084 | 0.0008 | 0.098 | 0.009
13~14时 | 87.502 | 7.687 | 7.7 | 7.731 | 4.878 | 0.427 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0098 | 0.0009 | 0.178 | 0.016
14~15时 | 36.289 | 7.731 | 7.774 | 7.812 | 5.234 | 0.189 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.0005 | 0.411 | 0.014
15~16时 | 20.429 | 7.812 | 7.87 | 7.931 | 5.958 | 0.122 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.017 | 0.0004 | 0.808 | 0.017
16~17时 | 3.072 | 7.926 | 7.959 | 7.989 | 5.416 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.654 | 0.002
17~18时 | 55.582 | 7.202 | 7.714 | 7.998 | 4.299 | 0.239 | 0.021 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.0079 | 0.0004 | 0.346 | 0.019
18~19时 | 96.013 | 7.222 | 7.323 | 7.499 | 4.394 | 0.423 | 0.021 | 0.002 | 0.016 | 0.002 | 0.011 | 0.0011 | 0.522 | 0.051
19~20时 | 113.184 | 7.312 | 7.435 | 7.486 | 4.589 | 0.519 | 0.022 | 0.002 | 0.024 | 0.003 | 0.015 | 0.0018 | 0.868 | 0.098
20~21时 | 101.56 | 7.482 | 7.514 | 7.56 | 5.903 | 0.6 | 0.019 | 0.002 | 0.023 | 0.002 | 0.011 | 0.0012 | 0.931 | 0.095
21~22时 | 70.325 | 7.557 | 7.593 | 7.63 | 8.611 | 0.606 | 0.017 | 0.001 | 0.021 | 0.001 | 0.0064 | 0.0005 | 1.045 | 0.073
22~23时 | 31.072 | 7.541 | 7.554 | 7.588 | 8.509 | 0.265 | 0.014 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0071 | 0.0002 | 1.051 | 0.033
23~24时 | 28.409 | 7.541 | 7.555 | 7.565 | 8.316 | 0.236 | 0.011 | 0 | 0.027 | 0.001 | 0.0081 | 0.0002 | 1.064 | 0.03
有效日均值 |  |  | 7.4885 |  | 3.951 |  | 0.015 |  | 0.013 |  | 0.0140 |  | 0.684
最大值 | 113.184 | 7.926 | 7.959 | 7.998 | 8.611 | 0.606 | 0.026 | 0.002 | 0.027 | 0.003 | 0.047 | 0.0018 | 1.379 | 0.098
最小值 | 2.377 | 6.972 | 7.105 | 7.205 | 0.482 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.051 | 0.002
总量 | 1485.4257 |  |  |  |  | 5.121 |  | 0.024 |  | 0.019 |  | 0.0167 |  | 0.839