## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-22 00:00:00 至 2025-06-22 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.82 | 8.22 | 8.37 | 8.43 | 1.401 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.023 | 0 | 0.659 | 0.001
01~02时 | 0.819 | 8.22 | 8.35 | 8.4 | 1.403 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.023 | 0 | 0.57 | 0
02~03时 | 0.805 | 8.2 | 8.33 | 8.39 | 1.422 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.022 | 0 | 0.539 | 0
03~04时 | 0.812 | 8.23 | 8.32 | 8.36 | 1.5 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.381 | 0
04~05时 | 0.798 | 8.15 | 8.31 | 8.35 | 1.886 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.044 | 0 | 0.364 | 0
05~06时 | 0.795 | 8.17 | 8.29 | 8.33 | 3.429 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.058 | 0 | 0.274 | 0
06~07时 | 0.771 | 8.19 | 8.26 | 8.31 | 7.511 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.038 | 0 | 0.329 | 0
07~08时 | 0.767 | 8.16 | 8.27 | 8.32 | 24.125 | 0.019 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.027 | 0 | 0.63 | 0
08~09时 | 0.758 | 8.19 | 8.33 | 8.41 | 19.734 | 0.015 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.024 | 0 | 0.592 | 0
09~10时 | 0.813 | 8.24 | 8.39 | 8.46 | 1.8 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.382 | 0
10~11时 | 0.809 | 8.32 | 8.42 | 8.48 | 1.662 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.022 | 0 | 0.405 | 0
11~12时 | 5.006 | 8.34 | 8.45 | 8.51 | 1.1 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0.0001 | 0.022 | 0 | 0.529 | 0.003
12~13时 | 17.156 | 8.4 | 8.46 | 8.49 | 1.532 | 0.026 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.033 | 0.001 | 0.456 | 0.008
13~14时 | 17.643 | 8.4 | 8.5 | 8.53 | 3.298 | 0.058 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.039 | 0.001 | 0.07 | 0.001
14~15时 | 11.309 | 8.39 | 8.54 | 8.58 | 6.184 | 0.052 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0.042 | 0 | 0.175 | 0.001
15~16时 | 2.118 | 8.29 | 8.53 | 8.59 | 17.932 | 0.038 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.044 | 0 | 0.722 | 0.002
16~17时 | 0.788 | 8.46 | 8.57 | 8.62 | 17.774 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.031 | 0 | 0.675 | 0.001
17~18时 | 0.45 | 8.45 | 8.58 | 8.63 | 17.129 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.024 | 0 | 0.429 | 0
18~19时 | 0.256 | 8.42 | 8.55 | 8.61 | 14.224 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.026 | 0 | 0.361 | 0
19~20时 | 0.176 | 8.45 | 8.54 | 8.61 | 2.4 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.146 | 8.32 | 8.52 | 8.57 | 2.162 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.025 | 0 | 0.092 | 0
21~22时 | 0.099 | 8.33 | 8.51 | 8.55 | 1.191 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.572 | 0
22~23时 | 0.084 | 8.39 | 8.52 | 8.55 | 1.71 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.034 | 0 | 0.541 | 0
23~24时 | 0.065 | 8.33 | 8.51 | 8.55 | 3.824 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.04 | 0 | 0.382 | 0
有效日均值 |  |  | 8.43 |  | 6.514 |  | 0.004 |  | 0.006 |  | 0.0036 |  | 0.031 |  | 0.422
最大值 | 17.643 | 8.46 | 8.58 | 8.63 | 24.125 | 0.058 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0.0003 | 0.058 | 0.001 | 0.722 | 0.008
最小值 | 0.065 | 8.15 | 8.26 | 8.31 | 1.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0
总量 | 64.065 |  |  |  |  | 0.258 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0007 |  | 0.002 |  | 0.020