## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-23 00:00:00 至 2025-06-23 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 110.144 | 7.256 | 7.406 | 7.539 | 9.437 | 0.938 | 0.014 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.047 | 0.0057 | 1.653 | 0.178
01~02时 | 109.51 | 7.507 | 7.59 | 7.643 | 18.264 | 2 | 0.021 | 0.002 | 0.046 | 0.005 | 0.0014 | 0.0002 | 2.006 | 0.22
02~03时 | 86.753 | 7.515 | 7.597 | 7.674 | 15.613 | 1.364 | 0.048 | 0.004 | 0.041 | 0.004 | 0.0011 | 0.0001 | 1.868 | 0.163
03~04时 | 79.443 | 7.401 | 7.456 | 7.544 | 9.892 | 0.786 | 0.085 | 0.007 | 0.027 | 0.002 | 0.0006 | 0 | 1.622 | 0.129
04~05时 | 54.171 | 7.501 | 7.604 | 7.647 | 8.602 | 0.47 | 0.057 | 0.003 | 0.025 | 0.001 | 0.0057 | 0.0003 | 1.11 | 0.061
05~06时 | 47.455 | 7.645 | 7.677 | 7.709 | 5.86 | 0.278 | 0.019 | 0.001 | 0.02 | 0.001 | 0.013 | 0.0007 | 0.192 | 0.009
06~07时 | 108.629 | 7.102 | 7.186 | 7.693 | 5.264 | 0.591 | 0.017 | 0.002 | 0.019 | 0.002 | 0.032 | 0.0031 | 0.443 | 0.041
07~08时 | 9.278 | 7.142 | 7.279 | 7.389 | 3.996 | 0.037 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0.063 | 0.0006 | 0.89 | 0.008
08~09时 | 2.011 | 7.178 | 7.24 | 7.322 | 3.278 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.048 | 0.0001 | 0.627 | 0.001
09~10时 | 48.592 | 7.08 | 7.2 | 7.376 | 1.753 | 0.085 | 0.013 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.025 | 0.0012 | 0.152 | 0.007
10~11时 | 94.291 | 6.952 | 7.081 | 7.18 | 1.293 | 0.124 | 0.010 | 0.001 | 0.036 | 0.003 | 0.019 | 0.0018 | 0.594 | 0.054
11~12时 | 82.899 | 6.894 | 6.945 | 7.007 | 0.386 | 0.032 | 0.007 | 0.001 | 0.073 | 0.006 | 0.01 | 0.0008 | 1.44 | 0.119
12~13时 | 72.985 | 6.819 | 6.987 | 7.401 | 0.818 | 0.064 | 0.010 | 0.001 | 0.062 | 0.004 | 0.0079 | 0.0006 | 1.408 | 0.102
13~14时 | 66.103 | 6.754 | 6.817 | 6.849 | 1.751 | 0.116 | 0.014 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.0042 | 0.0003 | 1.346 | 0.089
14~15时 | 69.79 | 6.833 | 7.072 | 7.174 | 2.06 | 0.15 | 0.016 | 0.001 | 0.029 | 0.002 | 0.0034 | 0.0002 | 1.644 | 0.12
15~16时 | 96.55 | 7.092 | 7.184 | 7.259 | 2.727 | 0.263 | 0.019 | 0.002 | 0.028 | 0.003 | 0.0022 | 0.0002 | 2.222 | 0.215
16~17时 | 56.88 | 7.175 | 7.234 | 7.32 | 2.134 | 0.115 | 0.018 | 0.001 | 0.024 | 0.001 | 0.0037 | 0.0002 | 1.756 | 0.095
17~18时 | 147.738 | 7.106 | 7.162 | 7.211 | 0.873 | 0.129 | 0.016 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0061 | 0.0009 | 0.858 | 0.127
18~19时 | 142.189 | 7.068 | 7.108 | 7.129 | 1.924 | 0.266 | 0.015 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.0047 | 0.0007 | 1.165 | 0.164
19~20时 | 105.342 | 7.035 | 7.11 | 7.16 | 4.191 | 0.441 | 0.014 | 0.001 | 0.016 | 0.002 | 0.0024 | 0.0003 | 1.718 | 0.181
20~21时 | 132.526 | 7.027 | 7.076 | 7.097 | 4.916 | 0.634 | 0.012 | 0.002 | 0.015 | 0.002 | 0.0082 | 0.0010 | 1.628 | 0.218
21~22时 | 137.587 | 6.985 | 7.023 | 7.067 | 6.345 | 0.873 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.002 | 0.017 | 0.0024 | 1.467 | 0.202
22~23时 | 121.567 | 6.94 | 6.96 | 7.001 | 7.007 | 0.85 | 0.009 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.018 | 0.0023 | 1.477 | 0.18
23~24时 | 59.766 | 6.935 | 7.016 | 7.163 | 8.312 | 0.497 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.02 | 0.0012 | 1.495 | 0.089
有效日均值 |  |  | 7.2091 |  | 5.279 |  | 0.020 |  | 0.027 |  | 0.0154 |  | 1.283
最大值 | 147.738 | 7.645 | 7.677 | 7.709 | 18.264 | 2 | 0.085 | 0.007 | 0.073 | 0.006 | 0.063 | 0.0057 | 2.222 | 0.22
最小值 | 2.011 | 6.754 | 6.817 | 6.849 | 0.386 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.152 | 0.001
总量 | 2042.2119 |  |  |  |  | 11.109 |  | 0.039 |  | 0.053 |  | 0.0249 |  | 2.772