## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-24 00:00:00 至 2025-06-24 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.045 | 8.32 | 8.49 | 8.55 | 3.208 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.32 | 0
01~02时 | 0.637 | 8.31 | 8.46 | 8.53 | 6.996 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
02~03时 | 0.392 | 8.28 | 8.44 | 8.5 | 8.87 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.02 | 0 | 0.049 | 0
03~04时 | 0.242 | 8.26 | 8.41 | 8.48 | 15.918 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0 | 0.315 | 0
04~05时 | 0.174 | 8.27 | 8.39 | 8.45 | 13.169 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.347 | 0
05~06时 | 0.15 | 8.21 | 8.35 | 8.43 | 1.7 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.021 | 0 | 0.523 | 0
06~07时 | 0.126 | 8.19 | 8.33 | 8.4 | 1.759 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.552 | 0
07~08时 | 0.095 | 8.12 | 8.29 | 8.37 | 1.98 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.016 | 0 | 0.712 | 0
08~09时 | 0.085 | 8.19 | 8.3 | 8.36 | 1.804 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.682 | 0
09~10时 | 0.105 | 8.16 | 8.32 | 8.4 | 1.06 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 0
10~11时 | 10.274 | 8.2 | 8.39 | 8.47 | 1.115 | 0.012 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0.013 | 0 | 0.523 | 0.005
11~12时 | 17.257 | 8.34 | 8.43 | 8.47 | 1.322 | 0.023 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0.524 | 0.009
12~13时 | 17.612 | 8.35 | 8.44 | 8.49 | 4.868 | 0.087 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.02 | 0.0004 | 0.019 | 0 | 0.492 | 0.009
13~14时 | 14.307 | 8.35 | 8.44 | 8.49 | 18.206 | 0.26 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.018 | 0 | 0.316 | 0.005
14~15时 | 2.947 | 8.29 | 8.46 | 8.53 | 15.022 | 0.049 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0 | 0.018 | 0 | 0.316 | 0.001
15~16时 | 0.919 | 8.38 | 8.47 | 8.54 | 2.8 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.018 | 0 | 0.316 | 0
16~17时 | 0.49 | 8.38 | 8.5 | 8.56 | 2.717 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.017 | 0 | 0.31 | 0
17~18时 | 0.312 | 8.34 | 8.49 | 8.56 | 2.4 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.275 | 0
18~19时 | 0.198 | 8.42 | 8.5 | 8.57 | 1.971 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.022 | 0 | 0.282 | 0
19~20时 | 0.151 | 8.43 | 8.51 | 8.56 | 0.14 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.025 | 0 | 0.317 | 0
20~21时 | 0.117 | 8.36 | 8.49 | 8.55 | 2.601 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.019 | 0 | 0.327 | 0
21~22时 | 0.091 | 8.35 | 8.47 | 8.54 | 12.049 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.38 | 0
22~23时 | 0.082 | 8.31 | 8.45 | 8.51 | 10.039 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.015 | 0 | 0.402 | 0
23~24时 | 0.067 | 8.32 | 8.44 | 8.51 | 2.4 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.015 | 0 | 0.524 | 0
有效日均值 |  |  | 8.43 |  | 5.588 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0041 |  | 0.017 |  | 0.389
最大值 | 17.612 | 8.43 | 8.51 | 8.57 | 18.206 | 0.26 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0004 | 0.025 | 0 | 0.712 | 0.009
最小值 | 0.067 | 8.12 | 8.29 | 8.36 | 0.14 | 0 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 67.874 |  |  |  |  | 0.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0010 |  | 0.001 |  | 0.030