## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-27 00:00:00 至 2025-06-27 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.083 | 8.3 | 8.43 | 8.49 | 8.371 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.013 | 0 | 0.487 | 0
01~02时 | 0.063 | 8.27 | 8.41 | 8.48 | 9.119 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.013 | 0 | 0.275 | 0
02~03时 | 0.035 | 8.24 | 8.36 | 8.46 | 8.976 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.015 | 0 | 0.29 | 0
03~04时 | 0.03 | 8.23 | 8.35 | 8.43 | 8.323 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.016 | 0 | 0.379 | 0
04~05时 | 0.028 | 8.24 | 8.33 | 8.41 | 8.682 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.014 | 0 | 0.407 | 0
05~06时 | 0.029 | 8.17 | 8.29 | 8.38 | 10.316 | 0 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.013 | 0 | 0.565 | 0
06~07时 | 0.021 | 8.17 | 8.28 | 8.36 | 10.22 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.011 | 0 | 0.588 | 0
07~08时 | 0.010 | 8.18 | 8.29 | 8.37 | 9.787 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.010 | 0 | 0.712 | 0
08~09时 | 0.008 | 8.18 | 8.35 | 8.44 | 9.997 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.011 | 0 | 0.653 | 0
09~10时 | 0.009 | 8.31 | 8.41 | 8.48 | 10.853 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.316 | 0
10~11时 | 0.005 | 8.33 | 8.42 | 8.5 | 10.356 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.012 | 0 | 0.371 | 0
11~12时 | 3.091 | 8.33 | 8.43 | 8.49 | 8.326 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.012 | 0 | 0.675 | 0.002
12~13时 | 15.178 | 8.38 | 8.44 | 8.49 | 8.404 | 0.128 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.013 | 0 | 0.675 | 0.010
13~14时 | 17.304 | 8.37 | 8.45 | 8.51 | 8.724 | 0.151 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.013 | 0 | 0.676 | 0.012
14~15时 | 6.828 | 8.34 | 8.46 | 8.52 | 9.319 | 0.061 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.637 | 0.005
15~16时 | 1.347 | 8.33 | 8.45 | 8.53 | 11.514 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.015 | 0 | 0.425 | 0.001
16~17时 | 0.611 | 8.31 | 8.45 | 8.52 | 10.809 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.014 | 0 | 0.448 | 0
17~18时 | 0.362 | 8.4 | 8.46 | 8.53 | 7.928 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.014 | 0 | 0.572 | 0
18~19时 | 0.236 | 8.34 | 8.45 | 8.53 | 7.902 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.015 | 0 | 0.486 | 0
19~20时 | 0.17 | 8.33 | 8.43 | 8.51 | 7.793 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.142 | 8.27 | 8.41 | 8.5 | 7.509 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.014 | 0 | 0.066 | 0
21~22时 | 0.096 | 8.3 | 8.4 | 8.48 | 6.333 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.013 | 0 | 0.424 | 0
22~23时 | 0.083 | 8.27 | 8.39 | 8.48 | 6.673 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.012 | 0 | 0.455 | 0
23~24时 | 0.085 | 8.26 | 8.37 | 8.45 | 7.928 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.011 | 0 | 0.633 | 0
有效日均值 |  |  | 8.40 |  | 8.923 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0023 |  | 0.013 |  | 0.467
最大值 | 17.304 | 8.4 | 8.46 | 8.53 | 11.514 | 0.151 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.016 | 0 | 0.712 | 0.012
最小值 | 0.005 | 8.17 | 8.28 | 8.36 | 6.333 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
总量 | 45.855 |  |  |  |  | 0.400 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0001 |  | 0.001 |  | 0.030