## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-28 00:00:00 至 2025-06-28 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 87.24 | 6.973 | 7.246 | 7.611 | 3.783 | 0.33 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 0.38 | 0.026
01~02时 | 67.346 | 6.973 | 7.056 | 7.303 | 3.783 | 0.255 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.109 | 0.007
02~03时 | 15.206 | 7.303 | 7.494 | 7.608 | 3.782 | 0.058 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.193 | 0.003
03~04时 | 14.085 | 7.606 | 7.654 | 7.693 | 3.781 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.338 | 0.005
04~05时 | 13.62 | 7.685 | 7.716 | 7.739 | 3.136 | 0.043 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.251 | 0.003
05~06时 | 6.66 | 7.616 | 7.697 | 7.761 | 1.795 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.102 | 0.001
06~07时 | 1.262 | 7.573 | 7.597 | 7.636 | 1.913 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.021 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 10.872 | 7.547 | 7.582 | 7.597 | 2.157 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.046 | 0.0005 | 0.105 | 0.001
08~09时 | 1.145 | 7.547 | 7.578 | 7.633 | 2.215 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0 | 0.104 | 0
09~10时 | 1.304 | 7.569 | 7.615 | 7.676 | 2.336 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.022 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 96.848 | 7.174 | 7.373 | 7.656 | 2.307 | 0.222 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.018 | 0.0016 | 0.103 | 0.010
11~12时 | 63.289 | 7.213 | 7.272 | 7.338 | 2.248 | 0.142 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.012 | 0.0008 | 0.104 | 0.007
12~13时 | 6.364 | 7.331 | 7.386 | 7.437 | 2.425 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.577 | 0.002
13~14时 | 2.042 | 7.42 | 7.452 | 7.493 | 2.791 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0096 | 0 | 1.468 | 0.003
14~15时 | 1.587 | 7.454 | 7.51 | 7.583 | 2.909 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0098 | 0 | 1.197 | 0.002
15~16时 | 6.776 | 7.471 | 7.516 | 7.571 | 3.155 | 0.021 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.645 | 0.004
16~17时 | 1.39 | 7.508 | 7.565 | 7.623 | 3.06 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.459 | 0.001
17~18时 | 2.765 | 7.415 | 7.55 | 7.603 | 2.876 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.108 | 0
18~19时 | 112.903 | 6.848 | 7.004 | 7.539 | 2.908 | 0.329 | 0.007 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.0072 | 0.0009 | 0.611 | 0.08
19~20时 | 61.17 | 6.81 | 6.948 | 7.167 | 2.975 | 0.182 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0.0007 | 1.636 | 0.1
20~21时 | 10.147 | 7.165 | 7.257 | 7.332 | 3.206 | 0.031 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0098 | 0.0001 | 1.44 | 0.016
21~22时 | 2.001 | 7.081 | 7.115 | 7.177 | 3.69 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0061 | 0 | 1.069 | 0.002
22~23时 | 1.518 | 7.147 | 7.222 | 7.27 | 3.845 | 0.006 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 1.28 | 0.002
23~24时 | 1.353 | 7.266 | 7.337 | 7.401 | 4.145 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0089 | 0 | 1.65 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.4064 |  | 2.968 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0115 |  | 0.589
最大值 | 112.903 | 7.685 | 7.716 | 7.761 | 4.145 | 0.33 | 0.015 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.046 | 0.0016 | 1.65 | 0.1
最小值 | 1.145 | 6.81 | 6.948 | 7.167 | 1.795 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.102 | 0
总量 | 588.9039 |  |  |  |  | 1.765 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0052 |  | 0.279