## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-29 00:00:00 至 2025-06-29 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.031 | 8.26 | 8.33 | 8.41 | 8.964 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0041 | 0 | 0.012 | 0 | 0.577 | 0
01~02时 | 0.031 | 8.21 | 8.31 | 8.39 | 11.378 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0063 | 0 | 0.012 | 0 | 0.273 | 0
02~03时 | 0.028 | 8.2 | 8.29 | 8.38 | 10.996 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0062 | 0 | 0.011 | 0 | 0.273 | 0
03~04时 | 0.027 | 8.2 | 8.28 | 8.36 | 9.384 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.011 | 0 | 0.273 | 0
04~05时 | 0.013 | 8.21 | 8.28 | 8.35 | 10.589 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0052 | 0 | 0.010 | 0 | 0.332 | 0
05~06时 | 0.005 | 8.17 | 8.24 | 8.32 | 15.122 | 0 | 0.001 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.009 | 0 | 0.67 | 0
06~07时 | 0.002 | 8.12 | 8.23 | 8.31 | 14.355 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.008 | 0 | 0.676 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 11.118 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.007 | 0 | 0.712 | 0
08~09时 | 0.002 | 8.18 | 8.28 | 8.35 | 11.422 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.009 | 0 | 0.712 | 0
09~10时 | 3.107 | 8.22 | 8.32 | 8.4 | 12.718 | 0.04 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.010 | 0 | 0.712 | 0.002
10~11时 | 13.858 | 8.22 | 8.35 | 8.41 | 12.442 | 0.172 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.606 | 0.008
11~12时 | 14.76 | 8.22 | 8.34 | 8.41 | 11.383 | 0.168 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0
12~13时 | 7.604 | 8.27 | 8.37 | 8.43 | 11.355 | 0.086 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0
13~14时 | 1.476 | 8.27 | 8.36 | 8.44 | 11.249 | 0.017 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0097 | 0 | 0.010 | 0 | 0 | 0
14~15时 | 0.666 | 8.3 | 8.38 | 8.46 | 11.3 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0
15~16时 | 0.422 | 8.28 | 8.37 | 8.46 | 11.518 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.012 | 0 | 0.042 | 0
16~17时 | 0.261 | 8.32 | 8.38 | 8.46 | 10.962 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.011 | 0 | 0.093 | 0
17~18时 | 0.191 | 8.27 | 8.36 | 8.44 | 8.591 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0057 | 0 | 0.011 | 0 | 0.38 | 0
18~19时 | 0.149 | 8.29 | 8.36 | 8.44 | 8.646 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.009 | 0 | 0.381 | 0
19~20时 | 0.116 | 8.26 | 8.35 | 8.42 | 8.857 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.008 | 0 | 0.381 | 0
20~21时 | 0.09 | 8.28 | 8.36 | 8.43 | 9.212 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.010 | 0 | 0.396 | 0
21~22时 | 0.084 | 8.26 | 8.34 | 8.42 | 10.584 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.011 | 0 | 0.483 | 0
22~23时 | 0.058 | 8.21 | 8.33 | 8.41 | 10.972 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0058 | 0 | 0.010 | 0 | 0.496 | 0
23~24时 | 0.031 | 8.17 | 8.32 | 8.39 | 12.447 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.010 | 0 | 0.567 | 0
有效日均值 |  |  | 8.32 |  | 11.065 |  | 0.005 |  | 0.009 |  | 0.0063 |  | 0.010 |  | 0.377
最大值 | 14.76 | 8.32 | 8.38 | 8.46 | 15.122 | 0.172 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0.012 | 0 | 0.712 | 0.008
最小值 | 0.001 | 8.12 | 8.23 | 8.31 | 8.591 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
总量 | 43.014 |  |  |  |  | 0.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.011