## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-06-30 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.028 | 8.23 | 8.31 | 8.4 | 11.688 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.010 | 0 | 0.56 | 0
01~02时 | 0.026 | 8.22 | 8.29 | 8.38 | 8.453 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.010 | 0 | 0.524 | 0
02~03时 | 0.023 | 8.21 | 8.29 | 8.37 | 8.655 | 0 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0051 | 0 | 0.009 | 0 | 0.546 | 0
03~04时 | 0.024 | 8.16 | 8.26 | 8.35 | 9.52 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.009 | 0 | 0.671 | 0
04~05时 | 0.011 | 8.16 | 8.24 | 8.33 | 9.684 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0055 | 0 | 0.010 | 0 | 0.677 | 0
05~06时 | 0.003 | 8.06 | 8.2 | 8.3 | 10.315 | 0 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.010 | 0 | 0.712 | 0
06~07时 | 0.001 | 8.13 | 8.21 | 8.28 | 10.273 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0061 | 0 | 0.010 | 0 | 0.69 | 0
07~08时 | 0.002 | 8.09 | 8.19 | 8.29 | 10.128 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.010 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0.001 | 8.15 | 8.26 | 8.35 | 9.792 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.007 | 0 | 0.543 | 0
09~10时 | 0.014 | 8.22 | 8.31 | 8.4 | 8.326 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.005 | 0 | 0.42 | 0
10~11时 | 0.027 | 8.25 | 8.34 | 8.41 | 8.277 | 0 | 0.002 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.008 | 0 | 0.438 | 0
11~12时 | 0.686 | 8.25 | 8.33 | 8.4 | 8.061 | 0.006 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.010 | 0 | 0.527 | 0
12~13时 | 2.175 | 8.28 | 8.35 | 8.4 | 9.43 | 0.02 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.626 | 0.001 | 0.533 | 0.001
13~14时 | 0.268 | 8.14 | 8.31 | 8.39 | 14.722 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0077 | 0 | 1 | 0 | 0.572 | 0
14~15时 | 0 | 8.15 | 8.28 | 8.36 | 12.874 | 0 | 0.006 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.383 | 0 | 0.567 | 0
15~16时 | 0.337 | 8.13 | 8.26 | 8.35 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0088 | 0 | 0.099 | 0 | 0.533 | 0
16~17时 | 14.265 | 8.29 | 8.37 | 8.43 | 4.999 | 0.081 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0090 | 0.0001 | 0.028 | 0 | 0.549 | 0.008
17~18时 | 17.036 | 8.32 | 8.4 | 8.45 | 19.683 | 0.335 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0.007 | 0 | 0.64 | 0.011
18~19时 | 11.314 | 8.33 | 8.39 | 8.44 | 16.538 | 0.208 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.602 | 0.007
19~20时 | 2.053 | 8.23 | 8.35 | 8.43 | 3.033 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.013 | 0 | 0.388 | 0.001
20~21时 | 0.883 | 8.25 | 8.34 | 8.42 | 3.301 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0086 | 0 | 0.014 | 0 | 0.432 | 0
21~22时 | 0.594 | 8.24 | 8.32 | 8.4 | 4.351 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.014 | 0 | 0.679 | 0
22~23时 | 0.42 | 8.22 | 8.31 | 8.38 | 4.244 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.012 | 0 | 0.624 | 0
23~24时 | 0.283 | 8.2 | 8.29 | 8.35 | 3.825 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.011 | 0 | 0.321 | 0
有效日均值 |  |  | 8.30 |  | 8.807 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0064 |  | 0.097 |  | 0.555
最大值 | 17.036 | 8.33 | 8.4 | 8.45 | 19.683 | 0.335 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 1 | 0.001 | 0.712 | 0.011
最小值 | 0 | 8.06 | 8.19 | 8.28 | 1.2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0.005 | 0 | 0.321 | 0
总量 | 50.473 |  |  |  |  | 0.671 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0.002 |  | 0.030