## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-06-30 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.693 | 7.361 | 7.427 | 7.492 | 6.868 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0099 | 0 | 1.646 | 0.001
01~02时 | 0.688 | 7.315 | 7.362 | 7.403 | 4.778 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.811 | 0.001
02~03时 | 75.325 | 6.913 | 7.179 | 7.488 | 4.718 | 0.351 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.014 | 0.0012 | 0.838 | 0.065
03~04时 | 70.152 | 6.804 | 6.929 | 7.087 | 4.599 | 0.323 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0.0012 | 0.884 | 0.062
04~05时 | 8.255 | 7.087 | 7.226 | 7.325 | 4.743 | 0.039 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 1.149 | 0.009
05~06时 | 2.421 | 7.082 | 7.173 | 7.306 | 5.048 | 0.012 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0 | 1.594 | 0.004
06~07时 | 2.01 | 7.079 | 7.116 | 7.141 | 5.109 | 0.010 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.024 | 0 | 1.857 | 0.004
07~08时 | 32.879 | 7.137 | 7.178 | 7.23 | 5.228 | 0.172 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.043 | 0.0014 | 2.302 | 0.076
08~09时 | 3.877 | 6.982 | 7.184 | 7.325 | 4.621 | 0.018 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 1.882 | 0.007
09~10时 | 81.002 | 6.607 | 6.823 | 7.02 | 3.424 | 0.277 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0023 | 1.117 | 0.09
10~11时 | 122.269 | 6.552 | 6.597 | 6.649 | 5.287 | 0.712 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.027 | 0.0033 | 3.506 | 0.513
11~12时 | 88.109 | 6.488 | 6.534 | 6.578 | 9.232 | 0.813 | 0.011 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.025 | 0.0023 | 7.863 | 0.693
12~13时 | 46.573 | 6.452 | 6.557 | 6.921 | 13.231 | 0.525 | 0.024 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.037 | 0.0015 | 8.589 | 0.384
13~14时 | 12.447 | 6.924 | 7.034 | 7.075 | 21.729 | 0.27 | 0.04 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.056 | 0.0007 | 9.844 | 0.123
14~15时 | 1.809 | 6.522 | 6.716 | 7.056 | 19.183 | 0.035 | 0.045 | 0 | 0.003 | 0 | 0.079 | 0.0001 | 9.844 | 0.018
15~16时 | 1.334 | 6.415 | 6.45 | 6.522 | 14.184 | 0.019 | 0.052 | 0 | 0.008 | 0 | 0.115 | 0.0002 | 9.844 | 0.013
16~17时 | 1.001 | 6.416 | 6.44 | 6.455 | 12.366 | 0.013 | 0.049 | 0 | 0.008 | 0 | 0.198 | 0.0002 | 7.483 | 0.008
17~18时 | 2.089 | 6.438 | 6.648 | 6.899 | 8.783 | 0.018 | 0.045 | 0 | 0.008 | 0 | 0.329 | 0.0007 | 2.227 | 0.005
18~19时 | 105.157 | 6.632 | 6.994 | 7.225 | 8.104 | 0.821 | 0.043 | 0.004 | 0.007 | 0.001 | 0.202 | 0.015 | 2.116 | 0.218
19~20时 | 76.855 | 7.228 | 7.46 | 7.692 | 6.866 | 0.528 | 0.041 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0028 | 0.0002 | 1.796 | 0.138
20~21时 | 93.691 | 7.017 | 7.247 | 7.557 | 5.794 | 0.511 | 0.033 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0023 | 0.0002 | 1.254 | 0.102
21~22时 | 46.565 | 6.958 | 7.077 | 7.342 | 3.689 | 0.172 | 0.02 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0014 | 0.0001 | 0.037 | 0.002
22~23时 | 67.914 | 7.141 | 7.264 | 7.454 | 4.793 | 0.341 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0.0001 | 0.206 | 0.016
23~24时 | 7.738 | 7.273 | 7.527 | 7.603 | 6.959 | 0.054 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.534 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.0064 |  | 7.889 |  | 0.021 |  | 0.004 |  | 0.0541 |  | 3.301
最大值 | 122.269 | 7.361 | 7.527 | 7.692 | 21.729 | 0.821 | 0.052 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | 0.329 | 0.015 | 9.844 | 0.693
最小值 | 0.688 | 6.415 | 6.44 | 6.455 | 3.424 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.037 | 0.001
总量 | 950.8644 |  |  |  |  | 6.042 |  | 0.018 |  | 0.004 |  | 0.0316 |  | 2.554