## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-07-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.229 | 8.19 | 8.28 | 8.33 | 3.878 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.011 | 0 | 0.33 | 0
01~02时 | 0.147 | 8.19 | 8.25 | 8.32 | 4.088 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.011 | 0 | 0.383 | 0
02~03时 | 0.138 | 8.18 | 8.24 | 8.31 | 4.532 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.011 | 0 | 0.405 | 0
03~04时 | 0.132 | 8.11 | 8.2 | 8.28 | 6.466 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.011 | 0 | 0.527 | 0
04~05时 | 0.118 | 8.08 | 8.18 | 8.26 | 6.086 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.010 | 0 | 0.494 | 0
05~06时 | 0.093 | 8.02 | 8.14 | 8.22 | 4.616 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0 | 0.010 | 0 | 0.316 | 0
06~07时 | 0.118 | 8.02 | 8.14 | 8.22 | 4.987 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0054 | 0 | 0.009 | 0 | 0.362 | 0
07~08时 | 0.144 | 8.07 | 8.14 | 8.22 | 6.601 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0064 | 0 | 0.009 | 0 | 0.631 | 0
08~09时 | 0.14 | 8.03 | 8.18 | 8.25 | 7.06 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.010 | 0 | 0.643 | 0
09~10时 | 0.218 | 8.1 | 8.2 | 8.29 | 8.857 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0074 | 0 | 0.011 | 0 | 0.715 | 0
10~11时 | 11.932 | 8.1 | 8.23 | 8.29 | 8.722 | 0.103 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0074 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.649 | 0.007
11~12时 | 17.232 | 8.17 | 8.24 | 8.29 | 8.194 | 0.141 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.010 | 0 | 0.275 | 0.005
12~13时 | 16.201 | 8.16 | 8.26 | 8.32 | 8.807 | 0.14 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0075 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.298 | 0.005
13~14时 | 3.876 | 8.15 | 8.25 | 8.31 | 10.988 | 0.043 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.009 | 0 | 0.425 | 0.002
14~15时 | 1.023 | 8.2 | 8.26 | 8.33 | 10.123 | 0.011 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.010 | 0 | 0.457 | 0
15~16时 | 0.523 | 8.2 | 8.26 | 8.33 | 6.735 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0059 | 0 | 0.010 | 0 | 0.636 | 0
16~17时 | 0.318 | 8.17 | 8.25 | 8.32 | 6.251 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0060 | 0 | 0.011 | 0 | 0.637 | 0
17~18时 | 0.212 | 8.19 | 8.26 | 8.33 | 4.353 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.011 | 0 | 0.639 | 0
18~19时 | 0.145 | 8.2 | 8.27 | 8.34 | 5.136 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0078 | 0 | 0.010 | 0 | 0.632 | 0
19~20时 | 0.11 | 8.16 | 8.26 | 8.32 | 7.922 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.009 | 0 | 0.595 | 0
20~21时 | 0.084 | 8.17 | 8.24 | 8.31 | 7.465 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.010 | 0 | 0.576 | 0
21~22时 | 0.077 | 8.15 | 8.22 | 8.28 | 5.673 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0081 | 0 | 0.011 | 0 | 0.468 | 0
22~23时 | 0.036 | 8.09 | 8.22 | 8.28 | 5.405 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0082 | 0 | 0.010 | 0 | 0.449 | 0
23~24时 | 0.026 | 8.05 | 8.18 | 8.26 | 4.351 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0 | 0.009 | 0 | 0.342 | 0
有效日均值 |  |  | 8.22 |  | 6.554 |  | 0.005 |  | 0.010 |  | 0.0067 |  | 0.010 |  | 0.495
最大值 | 17.232 | 8.2 | 8.28 | 8.34 | 10.988 | 0.141 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0.011 | 0 | 0.715 | 0.007
最小值 | 0.026 | 8.02 | 8.14 | 8.22 | 3.878 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.009 | 0 | 0.275 | 0
总量 | 53.270 |  |  |  |  | 0.456 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.021