## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-01 00:00:00 至 2025-07-01 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 3.233 | 7.363 | 7.39 | 7.422 | 5.888 | 0.019 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.525 | 0.002
01~02时 | 92.329 | 6.607 | 6.97 | 7.395 | 3.779 | 0.349 | 0.014 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.015 | 0.0014 | 0.508 | 0.047
02~03时 | 92.433 | 6.577 | 6.588 | 6.625 | 4.564 | 0.405 | 0.012 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.156 | 0.011 | 2.138 | 0.162
03~04时 | 37.045 | 6.59 | 6.693 | 6.84 | 6.133 | 0.227 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.379 | 0.014 | 5.079 | 0.188
04~05时 | 15.177 | 6.819 | 7.312 | 7.443 | 7.423 | 0.098 | 0.021 | 0 | 0.001 | 0 | 0.236 | 0.0052 | 3.891 | 0.072
05~06时 | 3.842 | 7.202 | 7.246 | 7.349 | 9.954 | 0.038 | 0.034 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0065 | 0 | 1.896 | 0.007
06~07时 | 3.42 | 7.232 | 7.292 | 7.348 | 8.517 | 0.029 | 0.028 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0.0001 | 1.5 | 0.005
07~08时 | 13.484 | 7.318 | 7.387 | 7.614 | 5.686 | 0.077 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.084 | 0.0011 | 0.835 | 0.011
08~09时 | 4.351 | 7.251 | 7.362 | 7.646 | 4.811 | 0.024 | 0.016 | 0 | 0.001 | 0 | 0.07 | 0.0004 | 0.564 | 0.003
09~10时 | 0.614 | 7.148 | 7.227 | 7.3 | 3.06 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.048 | 0 | 0.103 | 0
10~11时 | 50.314 | 7.007 | 7.265 | 7.582 | 2.696 | 0.142 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.042 | 0.0022 | 0.102 | 0.005
11~12时 | 31.936 | 7.586 | 7.676 | 7.729 | 1.978 | 0.063 | 0.014 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.0011 | 0.103 | 0.003
12~13时 | 77.794 | 7.282 | 7.587 | 7.759 | 2.099 | 0.163 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.03 | 0.0024 | 0.089 | 0.007
13~14时 | 5.212 | 7.282 | 7.42 | 7.602 | 2.338 | 0.012 | 0.013 | 0 | 0.004 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.065 | 0
14~15时 | 2.982 | 7.289 | 7.339 | 7.374 | 2.158 | 0.006 | 0.016 | 0 | 0.004 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.44 | 0.001
15~16时 | 3.907 | 7.314 | 7.404 | 7.463 | 1.797 | 0.007 | 0.021 | 0 | 0.006 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 1.248 | 0.005
16~17时 | 5.159 | 7.43 | 7.548 | 7.663 | 1.92 | 0.010 | 0.017 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 1.038 | 0.005
17~18时 | 5.972 | 7.627 | 7.662 | 7.683 | 2.162 | 0.013 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.406 | 0.002
18~19时 | 104.266 | 7.305 | 7.538 | 7.727 | 2.19 | 0.23 | 0.010 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.0051 | 0.0005 | 0.321 | 0.029
19~20时 | 70.169 | 7.366 | 7.453 | 7.556 | 2.246 | 0.158 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0026 | 0.0002 | 0.104 | 0.007
20~21时 | 16.866 | 7.554 | 7.652 | 7.725 | 2.307 | 0.039 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.33 | 0.005
21~22时 | 5.991 | 7.567 | 7.665 | 7.751 | 2.428 | 0.015 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.826 | 0.005
22~23时 | 2.309 | 7.508 | 7.549 | 7.577 | 2.731 | 0.006 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 1.028 | 0.002
23~24时 | 2.055 | 7.478 | 7.501 | 7.542 | 3.329 | 0.007 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 1.408 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.3640 |  | 3.841 |  | 0.015 |  | 0.004 |  | 0.0530 |  | 1.023
最大值 | 104.266 | 7.627 | 7.676 | 7.759 | 9.954 | 0.405 | 0.034 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.379 | 0.014 | 5.079 | 0.188
最小值 | 0.614 | 6.577 | 6.588 | 6.625 | 1.797 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.065 | 0
总量 | 650.8702 |  |  |  |  | 2.140 |  | 0.008 |  | 0.003 |  | 0.0406 |  | 0.580