## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-07-02 00:00:00 至 2025-07-02 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.022 | 8.06 | 8.18 | 8.25 | 4.7 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.008 | 0 | 0.335 | 0
01~02时 | 0.022 | 8.07 | 8.16 | 8.23 | 6.07 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.008 | 0 | 0.299 | 0
02~03时 | 0.016 | 8.09 | 8.17 | 8.23 | 5.784 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.008 | 0 | 0.301 | 0
03~04时 | 0.004 | 8 | 8.14 | 8.21 | 4.749 | 0 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.008 | 0 | 0.317 | 0
04~05时 | 0.001 | 8.02 | 8.13 | 8.21 | 4.643 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0 | 0.007 | 0 | 0.326 | 0
05~06时 | 0.001 | 8.01 | 8.1 | 8.18 | 4.22 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.007 | 0 | 0.379 | 0
06~07时 | 0 | 7.95 | 8.08 | 8.16 | 4.417 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.008 | 0 | 0.372 | 0
07~08时 | 0 | 7.91 | 8.06 | 8.16 | 5.277 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0093 | 0 | 0.008 | 0 | 0.337 | 0
08~09时 | 0 | 8 | 8.13 | 8.21 | 5.966 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0092 | 0 | 0.009 | 0 | 0.321 | 0
09~10时 | 0.001 | 8.06 | 8.17 | 8.26 | 8.723 | 0 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.009 | 0 | 0.231 | 0
10~11时 | 0.001 | 8.14 | 8.21 | 8.28 | 10.186 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.009 | 0 | 0.236 | 0
11~12时 | 0.001 | 8.13 | 8.2 | 8.28 | 15.389 | 0 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.009 | 0 | 0.256 | 0
12~13时 | 5.499 | 8.09 | 8.22 | 8.28 | 14.089 | 0.068 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.009 | 0 | 0.248 | 0.001
13~14时 | 15.056 | 8.15 | 8.22 | 8.27 | 9.388 | 0.141 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.194 | 0.003
14~15时 | 15.22 | 8.16 | 8.25 | 8.3 | 8.328 | 0.127 | 0.007 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0085 | 0.0001 | 0.009 | 0 | 0.189 | 0.003
15~16时 | 11.349 | 8.17 | 8.24 | 8.28 | 4.09 | 0.046 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0071 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0.151 | 0.002
16~17时 | 2.124 | 8.17 | 8.23 | 8.28 | 4.09 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.18 | 0 | 0.157 | 0
17~18时 | 0.778 | 8.14 | 8.23 | 8.29 | 4.09 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0071 | 0 | 0.197 | 0 | 0.192 | 0
18~19时 | 0.425 | 8.13 | 8.21 | 8.28 | 4.204 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0069 | 0 | 0.427 | 0 | 0.188 | 0
19~20时 | 0.263 | 8.13 | 8.19 | 8.27 | 4.625 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.398 | 0 | 0.156 | 0
20~21时 | 0.188 | 8.11 | 8.19 | 8.27 | 4.147 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0049 | 0 | 0.041 | 0 | 0.168 | 0
21~22时 | 0.145 | 8.12 | 8.18 | 8.26 | 2.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.015 | 0 | 0.273 | 0
22~23时 | 0.111 | 8.06 | 8.19 | 8.25 | 1.821 | 0 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.013 | 0 | 0.232 | 0
23~24时 | 0.083 | 8.07 | 8.16 | 8.23 | 0.271 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0056 | 0 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0
有效日均值 |  |  | 8.18 |  | 5.894 |  | 0.004 |  | 0.010 |  | 0.0075 |  | 0.059 |  | 0.244
最大值 | 15.22 | 8.17 | 8.25 | 8.3 | 15.389 | 0.141 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0095 | 0.0001 | 0.427 | 0 | 0.379 | 0.003
最小值 | 0 | 7.91 | 8.06 | 8.16 | 0.271 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0
总量 | 51.314 |  |  |  |  | 0.399 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0004 |  | 0.001 |  | 0.010