## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-03 00:00:00 至 2025-07-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 77.25 | 7.22 | 7.421 | 7.574 | 8.415 | 0.589 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.014 | 0.0009 | 3.156 | 0.221
01~02时 | 90.456 | 7.323 | 7.438 | 7.695 | 6.41 | 0.58 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0092 | 0.0008 | 2.317 | 0.21
02~03时 | 6.017 | 7.529 | 7.623 | 7.717 | 5.897 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0097 | 0.0001 | 1.598 | 0.012
03~04时 | 2.778 | 7.47 | 7.508 | 7.542 | 4.872 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.01 | 0 | 0.106 | 0
04~05时 | 2.452 | 7.463 | 7.516 | 7.579 | 4.586 | 0.011 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0.295 | 0.001
05~06时 | 2.194 | 7.491 | 7.544 | 7.583 | 4.056 | 0.009 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.637 | 0.001
06~07时 | 1.992 | 7.501 | 7.563 | 7.602 | 3.966 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.0001 | 0.417 | 0.001
07~08时 | 18.393 | 7.493 | 7.549 | 7.595 | 3.786 | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.072 | 0.0013 | 0.017 | 0
08~09时 | 9.589 | 7.479 | 7.572 | 7.618 | 3.4 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.061 | 0.0005 | 0.267 | 0.004
09~10时 | 5.777 | 7.535 | 7.576 | 7.622 | 2.617 | 0.015 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.042 | 0.0002 | 0.79 | 0.005
10~11时 | 52.45 | 7.362 | 7.506 | 7.642 | 2.584 | 0.135 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.034 | 0.0016 | 0.569 | 0.025
11~12时 | 83.282 | 7.352 | 7.419 | 7.512 | 2.519 | 0.21 | 0.010 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.021 | 0.0018 | 0.1 | 0.008
12~13时 | 36.238 | 7.298 | 7.379 | 7.408 | 2.966 | 0.094 | 0.011 | 0 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0008 | 0.561 | 0.006
13~14时 | 3.897 | 7.352 | 7.385 | 7.427 | 3.875 | 0.015 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 1.602 | 0.006
14~15时 | 2.619 | 7.367 | 7.419 | 7.501 | 3.815 | 0.010 | 0.011 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 1.495 | 0.004
15~16时 | 2.198 | 7.427 | 7.478 | 7.537 | 3.694 | 0.008 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0086 | 0 | 1.179 | 0.003
16~17时 | 1.992 | 7.474 | 7.513 | 7.559 | 3.483 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.01 | 0 | 0.984 | 0.002
17~18时 | 2.193 | 7.444 | 7.498 | 7.541 | 3.06 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0
18~19时 | 95.466 | 7.25 | 7.419 | 7.576 | 2.586 | 0.219 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0.0010 | 0.04 | 0.004
19~20时 | 92.015 | 7.336 | 7.46 | 7.642 | 1.706 | 0.157 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0089 | 0.0008 | 0.109 | 0.010
20~21时 | 67.37 | 7.627 | 7.647 | 7.669 | 1.617 | 0.108 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0076 | 0.0005 | 0.108 | 0.007
21~22时 | 20.495 | 7.418 | 7.529 | 7.668 | 1.438 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0055 | 0.0001 | 0.104 | 0.002
22~23时 | 4.537 | 7.405 | 7.477 | 7.542 | 1.438 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0050 | 0 | 0.21 | 0.001
23~24时 | 4.277 | 7.512 | 7.557 | 7.6 | 1.437 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.808 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.5003 |  | 3.509 |  | 0.007 |  | 0.005 |  | 0.0194 |  | 0.729
最大值 | 95.466 | 7.627 | 7.647 | 7.717 | 8.415 | 0.589 | 0.013 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.072 | 0.0018 | 3.156 | 0.221
最小值 | 1.992 | 7.22 | 7.379 | 7.408 | 1.437 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.017 | 0
总量 | 685.9372 |  |  |  |  | 2.374 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.0109 |  | 0.537