## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-07-04 00:00:00 至 2025-07-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 72.631 | 7.12 | 7.453 | 7.632 | 1.406 | 0.101 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0.0003 | 0.691 | 0.044
01~02时 | 100.229 | 7.365 | 7.399 | 7.512 | 1.349 | 0.135 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0.0004 | 0.104 | 0.010
02~03时 | 18.918 | 7.453 | 7.644 | 7.698 | 1.765 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 0.549 | 0.009
03~04时 | 15.994 | 7.695 | 7.719 | 7.739 | 2.61 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.752 | 0.028
04~05时 | 15.663 | 7.732 | 7.749 | 7.758 | 2.342 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0029 | 0 | 1.258 | 0.02
05~06时 | 15.176 | 7.751 | 7.761 | 7.77 | 1.797 | 0.027 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 0.104 | 0.002
06~07时 | 15.097 | 7.751 | 7.771 | 7.78 | 2.048 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.028 | 0.0004 | 0.106 | 0.002
07~08时 | 30.226 | 7.629 | 7.73 | 7.787 | 2.52 | 0.076 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0.0020 | 0.109 | 0.003
08~09时 | 7.728 | 7.569 | 7.623 | 7.666 | 2.194 | 0.019 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.055 | 0.0005 | 0.109 | 0.001
09~10时 | 1.081 | 7.525 | 7.573 | 7.643 | 1.531 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.04 | 0 | 0.11 | 0
10~11时 | 44.311 | 7.306 | 7.477 | 7.597 | 1.436 | 0.061 | 0.009 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0011 | 0.109 | 0.005
11~12时 | 89.634 | 7.466 | 7.562 | 7.652 | 1.257 | 0.113 | 0.010 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.015 | 0.0014 | 0.1 | 0.009
12~13时 | 5.713 | 7.435 | 7.533 | 7.653 | 1.975 | 0.009 | 0.016 | 0 | 0.003 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0.129 | 0.001
13~14时 | 1.702 | 7.384 | 7.44 | 7.49 | 3.332 | 0.006 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0095 | 0 | 2.245 | 0.004
14~15时 | 1.303 | 7.453 | 7.505 | 7.541 | 3.395 | 0.004 | 0.018 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0073 | 0 | 2.245 | 0.003
15~16时 | 0.968 | 7.45 | 7.483 | 7.518 | 3.515 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0 | 2.23 | 0.002
16~17时 | 0.885 | 7.474 | 7.518 | 7.586 | 2.89 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0041 | 0 | 2.245 | 0.002
17~18时 | 0.934 | 7.443 | 7.5 | 7.546 | 1.708 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0 | 1.053 | 0.001
18~19时 | 78.263 | 7.331 | 7.47 | 7.564 | 1.551 | 0.114 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.483 | 0.038
19~20时 | 87.902 | 7.386 | 7.437 | 7.498 | 1.256 | 0.11 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 0.614 | 0.05
20~21时 | 26.857 | 7.395 | 7.448 | 7.502 | 1.387 | 0.038 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.692 | 0.019
21~22时 | 61.924 | 7.415 | 7.443 | 7.468 | 1.616 | 0.1 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 2.828 | 0.154
22~23时 | 1.118 | 7.422 | 7.467 | 7.505 | 1.585 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 3.376 | 0.004
23~24时 | 0.884 | 7.479 | 7.506 | 7.549 | 1.527 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.651 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.5508 |  | 2 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0130 |  | 1.037
最大值 | 100.229 | 7.751 | 7.771 | 7.787 | 3.515 | 0.135 | 0.025 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.065 | 0.002 | 3.376 | 0.154
最小值 | 0.884 | 7.12 | 7.399 | 7.468 | 1.256 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 695.1544 |  |  |  |  | 1.067 |  | 0.006 |  | 0.002 |  | 0.0070 |  | 0.411