## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-11 00:00:00 至 2025-08-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 52.159 | 7.37 | 7.71 | 7.972 | 9.038 | 0.528 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 11.278 | 0.193
01~02时 | 65.399 | 7.355 | 7.518 | 7.994 | 10.656 | 0.697 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 2.161 | 0.141
02~03时 | 95.55 | 7.403 | 7.789 | 8.032 | 9.53 | 0.855 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 1.712 | 0.141
03~04时 | 45.188 | 7.805 | 7.984 | 8.148 | 7.208 | 0.326 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.936 | 0.042
04~05时 | 11.968 | 8.142 | 8.16 | 8.17 | 7.116 | 0.085 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.601 | 0.007
05~06时 | 10.033 | 8.154 | 8.164 | 8.18 | 6.925 | 0.069 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.023 | 0
06~07时 | 38.064 | 7.928 | 8.086 | 8.181 | 6.675 | 0.244 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0.0017 | 0.059 | 0.004
07~08时 | 14.839 | 7.989 | 8.123 | 8.187 | 6.161 | 0.091 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.052 | 0.0008 | 0.121 | 0.002
08~09时 | 24.436 | 7.529 | 8.142 | 8.364 | 5.85 | 0.139 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.043 | 0.0009 | 0.12 | 0.003
09~10时 | 72.812 | 7.174 | 7.533 | 7.778 | 5.21 | 0.379 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0.0022 | 0.119 | 0.009
10~11时 | 130.947 | 7.525 | 7.663 | 7.967 | 5.673 | 0.754 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.023 | 0.0029 | 0.659 | 0.1
11~12时 | 120.596 | 7.578 | 7.767 | 8.327 | 6.641 | 0.801 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.014 | 0.0018 | 1.593 | 0.192
12~13时 | 14.235 | 8.296 | 8.321 | 8.355 | 7.164 | 0.097 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 1.092 | 0.02
13~14时 | 4.36 | 8.32 | 8.347 | 8.365 | 8.259 | 0.036 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0067 | 0 | 0.161 | 0.001
14~15时 | 29.826 | 8.245 | 8.456 | 8.577 | 7.577 | 0.217 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0.14 | 0.004
15~16时 | 7.807 | 8.277 | 8.359 | 8.506 | 6.162 | 0.048 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.102 | 0.001
16~17时 | 5.337 | 8.215 | 8.276 | 8.299 | 6.07 | 0.032 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.093 | 0
17~18时 | 5.234 | 8.277 | 8.29 | 8.312 | 5.878 | 0.031 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.077 | 0
18~19时 | 85.484 | 7.589 | 7.857 | 8.292 | 5.939 | 0.51 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0019 | 0.0002 | 0.087 | 0.008
19~20时 | 86.777 | 7.506 | 7.769 | 8.164 | 6.067 | 0.526 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
20~21时 | 28.301 | 8.157 | 8.223 | 8.251 | 5.943 | 0.166 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0.003
21~22时 | 13.782 | 8.245 | 8.26 | 8.27 | 5.686 | 0.078 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.109 | 0.002
22~23时 | 43.594 | 8.194 | 8.256 | 8.274 | 5.625 | 0.245 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.108 | 0.005
23~24时 | 4.014 | 8.204 | 8.242 | 8.283 | 5.496 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 8.0544 |  | 6.773 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0097 |  | 0.903
最大值 | 130.947 | 8.32 | 8.456 | 8.577 | 10.656 | 0.855 | 0.008 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.052 | 0.0029 | 11.278 | 0.193
最小值 | 4.014 | 7.174 | 7.518 | 7.778 | 5.21 | 0.022 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.023 | 0
总量 | 1010.7531 |  |  |  |  | 6.979 |  | 0.006 |  | 0.003 |  | 0.0114 |  | 0.888