## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 19.332 | 7.439 | 8.053 | 8.206 | 5.557 | 0.11 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0.002
01~02时 | 65.742 | 7.724 | 7.846 | 8.399 | 5.686 | 0.374 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.109 | 0.007
02~03时 | 52.754 | 7.355 | 7.759 | 8.45 | 5.716 | 0.302 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.122 | 0.006
03~04时 | 51.399 | 7.361 | 7.472 | 8.106 | 5.778 | 0.297 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.142 | 0.007
04~05时 | 52.53 | 7.824 | 8.083 | 8.355 | 5.809 | 0.305 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0013 | 0.0001 | 0.127 | 0.007
05~06时 | 66.818 | 7.946 | 8.078 | 8.393 | 5.874 | 0.392 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 0.102 | 0.007
06~07时 | 44.386 | 7.816 | 8.002 | 8.335 | 5.69 | 0.251 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.022 | 0.0011 | 0.103 | 0.005
07~08时 | 11.628 | 7.909 | 8.269 | 8.345 | 5.305 | 0.062 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.05 | 0.0006 | 0.104 | 0.001
08~09时 | 6.438 | 8.256 | 8.323 | 8.525 | 5.029 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.038 | 0.0002 | 0.103 | 0.001
09~10时 | 2.642 | 8.208 | 8.276 | 8.497 | 4.452 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0.102 | 0
10~11时 | 82.789 | 7.485 | 7.788 | 8.226 | 4.512 | 0.376 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0.0011 | 0.105 | 0.009
11~12时 | 72.017 | 7.51 | 7.724 | 8.035 | 4.639 | 0.334 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0088 | 0.0006 | 0.109 | 0.008
12~13时 | 21.457 | 8.033 | 8.087 | 8.121 | 4.978 | 0.107 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0070 | 0.0001 | 0.152 | 0.003
13~14时 | 89.3 | 7.475 | 7.913 | 8.136 | 5.688 | 0.508 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0044 | 0.0004 | 0.229 | 0.02
14~15时 | 88.247 | 7.87 | 7.924 | 8.004 | 5.996 | 0.536 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0035 | 0.0003 | 1.099 | 0.116
15~16时 | 38.492 | 7.839 | 7.914 | 8.106 | 6.641 | 0.256 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 2.645 | 0.102
16~17时 | 8.462 | 8.104 | 8.14 | 8.172 | 6.857 | 0.057 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0017 | 0 | 1.719 | 0.018
17~18时 | 2.249 | 8.159 | 8.17 | 8.179 | 7.309 | 0.016 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.072 | 0
18~19时 | 76.072 | 7.546 | 7.829 | 8.191 | 6.816 | 0.495 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.084 | 0.007
19~20时 | 80.084 | 7.602 | 7.707 | 7.995 | 5.783 | 0.463 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 0.106 | 0.008
20~21时 | 13.702 | 7.627 | 8.004 | 8.112 | 5.966 | 0.082 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0.001
21~22时 | 10.387 | 7.819 | 8.111 | 8.167 | 6.35 | 0.066 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.107 | 0.001
22~23时 | 40.308 | 7.566 | 8.013 | 8.156 | 5.858 | 0.227 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.123 | 0.005
23~24时 | 17.012 | 8.002 | 8.031 | 8.08 | 4.829 | 0.082 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.149 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.9802 |  | 5.713 |  | 0.004 |  | 0.002 |  | 0.0078 |  | 0.330
最大值 | 89.3 | 8.256 | 8.323 | 8.525 | 7.309 | 0.536 | 0.006 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.05 | 0.0011 | 2.645 | 0.116
最小值 | 2.249 | 7.355 | 7.472 | 7.995 | 4.452 | 0.012 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.072 | 0
总量 | 1014.2585 |  |  |  |  | 5.740 |  | 0.005 |  | 0.002 |  | 0.0052 |  | 0.345