## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-12 00:00:00 至 2025-08-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.122 | 8.73 | 8.8 | 8.84 | 1.691 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.611 | 0
01~02时 | 0.081 | 8.7 | 8.79 | 8.82 | 2.5 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0
02~03时 | 0.077 | 8.69 | 8.77 | 8.8 | 2.659 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0
03~04时 | 0.04 | 8.64 | 8.74 | 8.79 | 2.9 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0
04~05时 | 0.022 | 8.59 | 8.72 | 8.76 | 2.297 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.554 | 0
05~06时 | 0.02 | 8.58 | 8.67 | 8.73 | 1.3 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0
06~07时 | 0.019 | 8.57 | 8.66 | 8.7 | 1.895 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0
07~08时 | 0.019 | 8.41 | 8.62 | 8.73 | 2.8 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0
08~09时 | 0.02 | 8.61 | 8.72 | 8.81 | 2.31 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0
09~10时 | 0.023 | 8.71 | 8.81 | 8.87 | 1.5 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0
10~11时 | 0.021 | 8.74 | 8.85 | 8.88 | 2.737 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0
11~12时 | 0.021 | 8.67 | 8.84 | 8.88 | 4.785 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0
12~13时 | 0.065 | 8.71 | 8.83 | 8.88 | 4.09 | 0 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0
13~14时 | 11.924 | 8.83 | 8.87 | 8.91 | 2.94 | 0.035 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0066 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.383 | 0.005
14~15时 | 16.743 | 8.85 | 8.9 | 8.93 | 2.209 | 0.037 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.411 | 0.007
15~16时 | 10.542 | 8.88 | 8.92 | 8.95 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.005
16~17时 | 1.759 | 8.81 | 8.92 | 8.96 | 1.64 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0.001
17~18时 | 0.685 | 8.8 | 8.91 | 8.96 | 2.7 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0
18~19时 | 0.355 | 8.84 | 8.92 | 8.95 | 2.474 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0
19~20时 | 0.217 | 8.82 | 8.9 | 8.94 | 2.1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0
20~21时 | 0.187 | 8.84 | 8.9 | 8.93 | 1.874 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0
21~22时 | 0.787 | 8.67 | 8.77 | 8.86 | 1.5 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0.001
22~23时 | 0.634 | 8.67 | 8.79 | 8.88 | 1.578 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0
23~24时 | 0.425 | 8.77 | 8.83 | 8.88 | 1.7 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0
有效日均值 |  |  | 8.81 |  | 2.299 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0037 |  | 0 |  | 0.565
最大值 | 16.743 | 8.88 | 8.92 | 8.96 | 4.785 | 0.037 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.62 | 0.007
最小值 | 0.019 | 8.41 | 8.62 | 8.7 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0
总量 | 44.811 |  |  |  |  | 0.093 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0.019