## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.259 | 8.58 | 8.78 | 8.86 | 2.114 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0
01~02时 | 0.18 | 8.69 | 8.78 | 8.83 | 2.8 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0
02~03时 | 0.142 | 8.62 | 8.74 | 8.81 | 2.8 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0
03~04时 | 0.114 | 8.61 | 8.72 | 8.78 | 2.8 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0
04~05时 | 0.082 | 8.56 | 8.69 | 8.76 | 2.16 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
05~06时 | 0.075 | 8.56 | 8.67 | 8.74 | 1.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0
06~07时 | 0.037 | 8.47 | 8.65 | 8.73 | 1.064 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0
07~08时 | 0.025 | 8.44 | 8.65 | 8.72 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0
08~09时 | 0.024 | 8.49 | 8.66 | 8.73 | 0.75 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0
09~10时 | 0.027 | 8.47 | 8.7 | 8.8 | 0.362 | 0 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0
10~11时 | 0.963 | 8.59 | 8.8 | 8.87 | 2.865 | 0.007 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
11~12时 | 12.132 | 8.78 | 8.85 | 8.87 | 7.007 | 0.085 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0 | 0 | 0.38 | 0.005
12~13时 | 7.607 | 8.76 | 8.83 | 8.86 | 5.614 | 0.047 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.279 | 0.002
13~14时 | 7.66 | 8.76 | 8.85 | 8.88 | 3.31 | 0.025 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.352 | 0.004 | 0 | 0
14~15时 | 13.678 | 8.81 | 8.88 | 8.91 | 3.31 | 0.045 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.416 | 0.006 | 0 | 0
15~16时 | 12.674 | 7.59 | 8.91 | 9.36 | 3.31 | 0.042 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.083 | 0.001 | 0 | 0
16~17时 | 13.813 | 8.87 | 8.9 | 8.92 | 3.31 | 0.046 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.203 | 0.003 | 0 | 0
17~18时 | 10.707 | 8.68 | 8.88 | 8.9 | 3.31 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.073 | 0.001 | 0 | 0
18~19时 | 2.033 | 8.73 | 8.87 | 8.9 | 3.31 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
19~20时 | 0.733 | 8.77 | 8.86 | 8.89 | 3.31 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0
20~21时 | 0.405 | 8.73 | 8.84 | 8.87 | 3.916 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
21~22时 | 0.256 | 8.72 | 8.82 | 8.85 | 4.785 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22~23时 | 0.18 | 8.67 | 8.81 | 8.84 | 7.042 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23~24时 | 0.139 | 8.69 | 8.8 | 8.84 | 10.716 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
有效日均值 |  |  | 8.79 |  | 3.419 |  | 0.004 |  | 0.008 |  | 0.0061 |  | 0.050 |  | 0.204
最大值 | 13.813 | 8.87 | 8.91 | 9.36 | 10.716 | 0.085 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0 | 0.021 | 0.0003 | 0.416 | 0.006 | 0.565 | 0.005
最小值 | 0.024 | 7.59 | 8.65 | 8.72 | 0.362 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
总量 | 83.944 |  |  |  |  | 0.349 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0010 |  | 0.015 |  | 0.008