## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-13 00:00:00 至 2025-08-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 4.519 | 8.072 | 8.142 | 8.17 | 5.014 | 0.023 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.114 | 0.001
01~02时 | 47.694 | 7.596 | 7.945 | 8.643 | 5.4 | 0.258 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.056 | 0.003
02~03时 | 93.031 | 7.317 | 7.761 | 8.532 | 10.219 | 1.079 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0.0001 | 0.053 | 0.005
03~04时 | 66.968 | 7.415 | 7.604 | 7.979 | 19.714 | 1.32 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.049 | 0.003
04~05时 | 43.013 | 7.401 | 7.691 | 7.975 | 15.457 | 0.602 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.013 | 0.0008 | 0.113 | 0.006
05~06时 | 41.622 | 7.653 | 8.323 | 8.77 | 6.445 | 0.268 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.033 | 0.0014 | 0.215 | 0.009
06~07时 | 9.702 | 7.992 | 8.045 | 8.319 | 6.048 | 0.062 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.023 | 0.0003 | 0.211 | 0.002
07~08时 | 0.193 | 7.805 | 7.937 | 8.048 | 5.207 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0085 | 0 | 0.205 | 0
08~09时 | 3.406 | 7.793 | 8.058 | 8.172 | 5.269 | 0.018 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0068 | 0 | 0.248 | 0.001
09~10时 | 1.185 | 8.067 | 8.098 | 8.13 | 5.4 | 0.006 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.316 | 0
10~11时 | 72.481 | 7.462 | 7.678 | 8.075 | 5.705 | 0.43 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0035 | 0.0002 | 0.327 | 0.024
11~12时 | 100.197 | 7.51 | 7.584 | 7.718 | 6.35 | 0.636 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0.0002 | 0.345 | 0.035
12~13时 | 69.15 | 7.707 | 7.716 | 7.737 | 4.794 | 0.358 | 0.013 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 3.586 | 0.202
13~14时 | 32.054 | 7.727 | 7.74 | 7.758 | 1.5 | 0.048 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 9.026 | 0.289
14~15时 | 37.128 | 7.709 | 7.735 | 7.79 | 65.185 | 2.787 | 0.02 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0010 | 0 | 8.553 | 0.315
15~16时 | 2.567 | 7.562 | 7.749 | 8.012 | 200 | 0.513 | 0.029 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0 | 7.748 | 0.02
16~17时 | 2.105 | 7.633 | 7.801 | 8.006 | 75.259 | 0.179 | 0.059 | 0 | 0.006 | 0 | 0.027 | 0.0001 | 3.916 | 0.009
17~18时 | 3.344 | 7.941 | 8.062 | 8.211 | 13.82 | 0.046 | 0.067 | 0 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.0001 | 2.3 | 0.008
18~19时 | 101.845 | 7.607 | 7.821 | 8.263 | 13.635 | 1.381 | 0.046 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.021 | 0.0016 | 1.489 | 0.119
19~20时 | 130.358 | 7.567 | 7.648 | 7.79 | 13.243 | 1.726 | 0.021 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.107 | 0.014
20~21时 | 111.522 | 7.752 | 7.786 | 7.868 | 13.213 | 1.473 | 0.021 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 1.568 | 0.179
21~22时 | 23.38 | 7.714 | 7.9 | 8.082 | 13.153 | 0.308 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0006 | 0 | 4.055 | 0.095
22~23时 | 25.493 | 7.897 | 8.266 | 8.778 | 13.702 | 0.347 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0 | 3.144 | 0.083
23~24时 | 24.352 | 7.397 | 7.631 | 8.208 | 14.783 | 0.36 | 0.017 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0013 | 0 | 1.57 | 0.038
有效日均值 |  |  | 7.8638 |  | 22.438 |  | 0.018 |  | 0.003 |  | 0.0079 |  | 2.055
最大值 | 130.358 | 8.072 | 8.323 | 8.778 | 200 | 2.787 | 0.067 | 0.004 | 0.007 | 0 | 0.035 | 0.0016 | 9.026 | 0.315
最小值 | 0.193 | 7.317 | 7.584 | 7.718 | 1.5 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.049 | 0
总量 | 1047.3181 |  |  |  |  | 14.231 |  | 0.017 |  | 0.003 |  | 0.0053 |  | 1.460