## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.109 | 8.66 | 8.78 | 8.82 | 18.095 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0060 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0
01~02时 | 0.083 | 8.66 | 8.76 | 8.79 | 29.318 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
02~03时 | 0.075 | 8.65 | 8.76 | 8.78 | 53.19 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0
03~04时 | 0.049 | 8.64 | 8.74 | 8.77 | 89.5 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0
04~05时 | 0.021 | 8.55 | 8.7 | 8.74 | 65.329 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0
05~06时 | 0.021 | 8.58 | 8.69 | 8.73 | 28.565 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0
06~07时 | 0.018 | 8.59 | 8.67 | 8.7 | 18.588 | 0 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0062 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0
07~08时 | 0.021 | 8.57 | 8.65 | 8.68 | 2.077 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0
08~09时 | 0.013 | 8.56 | 8.63 | 8.67 | 4.521 | 0 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0
09~10时 | 0.069 | 8.53 | 8.63 | 8.65 | 8.239 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0038 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0
10~11时 | 1.402 | 8.5 | 8.63 | 8.68 | 23.089 | 0.042 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0080 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.001
11~12时 | 10.993 | 8.56 | 8.67 | 8.7 | 45.675 | 0.502 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.376 | 0.004
12~13时 | 9.947 | 8.58 | 8.68 | 8.71 | 46.869 | 0.468 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.414 | 0.004
13~14时 | 13.734 | 8.66 | 8.7 | 8.72 | 48.684 | 0.669 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.521 | 0.007
14~15时 | 9.468 | 8.64 | 8.71 | 8.74 | 108.706 | 0.839 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.494 | 0.005
15~16时 | 0.311 | 8.58 | 8.72 | 8.75 | 200 | 0.062 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0
16~17时 | 0 | 8.64 | 8.71 | 8.74 | 159.496 | 0 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0
17~18时 | 0 | 8.62 | 8.72 | 8.75 | 97.89 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
18~19时 | 0 | 8.68 | 8.73 | 8.75 | 97.89 | 0 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0
19~20时 | 0 | 8.53 | 8.72 | 8.75 | 11.049 | 0 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0
20~21时 | 0 | 8.66 | 8.71 | 8.74 | 1.712 | 0 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0
21~22时 | 0 | 8.61 | 8.68 | 8.71 | 2.5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0
22~23时 | 0 | 8.55 | 8.64 | 8.68 | 2.381 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0.002 | 0 | 0.36 | 0
23~24时 | 0 | 8.5 | 8.61 | 8.64 | 2.079 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0037 | 0 | 0.002 | 0 | 0.313 | 0
有效日均值 |  |  | 8.69 |  | 48.560 |  | 0.006 |  | 0.006 |  | 0.0084 |  | 0 |  | 0.429
最大值 | 13.734 | 8.68 | 8.78 | 8.82 | 200 | 0.839 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.022 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0.629 | 0.007
最小值 | 0 | 8.5 | 8.61 | 8.64 | 1.712 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0
总量 | 46.334 |  |  |  |  | 2.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0007 |  | 0 |  | 0.021