## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-14 00:00:00 至 2025-08-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 70.963 | 7.588 | 7.928 | 8.376 | 13.86 | 0.922 | 0.026 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.968 | 0.028
01~02时 | 83.367 | 7.709 | 7.878 | 8.188 | 11.898 | 0.992 | 0.037 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.014 | 0.001
02~03时 | 88.405 | 7.688 | 7.859 | 8.203 | 11.9 | 1.052 | 0.034 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.0007 | 0.0001 | 0.034 | 0.004
03~04时 | 61.25 | 7.747 | 7.915 | 8.179 | 11.903 | 0.729 | 0.031 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.067 | 0.004
04~05时 | 36.504 | 7.718 | 7.945 | 8.183 | 11.677 | 0.43 | 0.045 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.08 | 0.003
05~06时 | 12.673 | 8.118 | 8.209 | 8.241 | 11.226 | 0.142 | 0.062 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.1 | 0.001
06~07时 | 36.05 | 8.046 | 8.323 | 8.574 | 11.073 | 0.396 | 0.056 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0009 | 0.07 | 0.002
07~08时 | 3.122 | 7.866 | 7.959 | 8.29 | 10.747 | 0.034 | 0.049 | 0 | 0.001 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 0.023 | 0
08~09时 | 0.392 | 7.898 | 7.928 | 7.958 | 10.845 | 0.004 | 0.043 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0.02 | 0
09~10时 | 0.678 | 7.919 | 7.994 | 8.027 | 11.039 | 0.007 | 0.036 | 0 | 0.001 | 0 | 0.025 | 0 | 0.016 | 0
10~11时 | 89.443 | 7.417 | 7.671 | 8.026 | 11.041 | 0.988 | 0.032 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.019 | 0.0015 | 0.031 | 0.003
11~12时 | 111.756 | 7.489 | 7.615 | 7.751 | 11.044 | 1.234 | 0.027 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0.011 | 0.0013 | 0.056 | 0.006
12~13时 | 81.261 | 7.689 | 7.743 | 7.951 | 11.472 | 0.913 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.0088 | 0.0008 | 2.129 | 0.093
13~14时 | 2.941 | 7.831 | 7.916 | 8.018 | 12.383 | 0.036 | 0.021 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0052 | 0 | 5.711 | 0.017
14~15时 | 37.287 | 7.781 | 8.02 | 8.238 | 13.187 | 0.551 | 0.019 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.077 | 0.0065 | 3.665 | 0.012
15~16时 | 110.872 | 7.811 | 7.85 | 7.899 | 14.895 | 1.651 | 0.017 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.181 | 0.02 | 0.079 | 0.009
16~17时 | 30.979 | 7.445 | 7.824 | 8.196 | 14.68 | 0.449 | 0.035 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.107 | 0.0014 | 0.765 | 0.042
17~18时 | 54.924 | 7.445 | 7.603 | 8.201 | 14.216 | 0.781 | 0.055 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.966 | 0.108
18~19时 | 105.156 | 7.597 | 7.991 | 8.701 | 14.398 | 1.517 | 0.05 | 0.005 | 0.006 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 1.25 | 0.12
19~20时 | 116.809 | 7.887 | 7.933 | 8.006 | 14.79 | 1.728 | 0.044 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0.0002 | 0.014 | 0.002
20~21时 | 95.436 | 7.888 | 7.916 | 7.961 | 14.888 | 1.421 | 0.045 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0.0002 | 0.826 | 0.084
21~22时 | 117.588 | 7.882 | 7.99 | 8.104 | 15.083 | 1.774 | 0.047 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0.0005 | 2.152 | 0.253
22~23时 | 142.376 | 7.906 | 7.972 | 8.068 | 15.692 | 2.235 | 0.043 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 0.0055 | 0.0008 | 2.254 | 0.321
23~24时 | 113.292 | 7.895 | 7.944 | 7.999 | 16.909 | 1.916 | 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.0075 | 0.0008 | 2.417 | 0.274
有效日均值 |  |  | 7.9140 |  | 12.952 |  | 0.038 |  | 0.003 |  | 0.0230 |  | 1.030
最大值 | 142.376 | 8.118 | 8.323 | 8.701 | 16.909 | 2.235 | 0.062 | 0.006 | 0.007 | 0.001 | 0.181 | 0.02 | 5.711 | 0.321
最小值 | 0.392 | 7.417 | 7.603 | 7.751 | 10.747 | 0.004 | 0.017 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.014 | 0
总量 | 1603.5378 |  |  |  |  | 21.901 |  | 0.060 |  | 0.005 |  | 0.0356 |  | 1.387