## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-08-15 00:00:00 至 2025-08-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0 | 8.48 | 8.57 | 8.62 | 2.288 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0
01~02时 | 0 | 8.49 | 8.54 | 8.57 | 2.815 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0
02~03时 | 0 | 8.46 | 8.54 | 8.57 | 2.815 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0
03~04时 | 0 | 8.42 | 8.51 | 8.55 | 2.815 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0
04~05时 | 0 | 8.38 | 8.5 | 8.52 | 3.502 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0
05~06时 | 0 | 8.34 | 8.48 | 8.51 | 5.156 | 0 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0
06~07时 | 0 | 8.34 | 8.45 | 8.49 | 4.199 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0
07~08时 | 0 | 8.33 | 8.46 | 8.5 | 1.712 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0
08~09时 | 0 | 8.35 | 8.54 | 8.63 | 1.856 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0
09~10时 | 0 | 8.5 | 8.67 | 8.74 | 2.202 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0
10~11时 | 0 | 8.52 | 8.72 | 8.75 | 1.623 | 0 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0093 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0
11~12时 | 0 | 8.64 | 8.73 | 8.76 | 0.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0
12~13时 | 7.228 | 8.65 | 8.72 | 8.75 | 0.779 | 0.009 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.482 | 0.003
13~14时 | 13.76 | 8.69 | 8.74 | 8.78 | 2.5 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 0.482 | 0.007
14~15时 | 12.063 | 8.75 | 8.78 | 8.8 | 2.119 | 0.025 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.012 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.533 | 0.006
15~16时 | 12.487 | 8.71 | 8.78 | 8.8 | 1.2 | 0.015 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.673 | 0.008
16~17时 | 9.989 | 8.73 | 8.79 | 8.8 | 2.504 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0053 | 0.0001 | 0.002 | 0 | 0.578 | 0.006
17~18时 | 2.061 | 8.69 | 8.78 | 8.8 | 5.645 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0043 | 0 | 0.003 | 0 | 0.316 | 0.001
18~19时 | 0.747 | 8.68 | 8.77 | 8.8 | 4.808 | 0.004 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.001 | 0 | 0.372 | 0
19~20时 | 0.417 | 8.64 | 8.75 | 8.78 | 2.6 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0
20~21时 | 0.254 | 8.65 | 8.73 | 8.76 | 2.518 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.004 | 0 | 0.457 | 0
21~22时 | 0.174 | 8.59 | 8.71 | 8.75 | 2.322 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.005 | 0 | 0.272 | 0
22~23时 | 0.138 | 8.55 | 8.69 | 8.73 | 2.343 | 0 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0044 | 0 | 0.001 | 0 | 0.327 | 0
23~24时 | 0.111 | 8.52 | 8.67 | 8.7 | 2.4 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0
有效日均值 |  |  | 8.65 |  | 2.618 |  | 0.004 |  | 0.007 |  | 0.0064 |  | 0.001 |  | 0.485
最大值 | 13.76 | 8.75 | 8.79 | 8.8 | 5.645 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0.0002 | 0.005 | 0 | 0.673 | 0.008
最小值 | 0 | 8.33 | 8.45 | 8.49 | 0.117 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0
总量 | 59.430 |  |  |  |  | 0.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.033