## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-16 00:00:00 至 2025-08-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 119.491 | 7.918 | 8.024 | 8.058 | 33.262 | 3.787 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0020 | 0.0002 | 2.177 | 0.257
01~02时 | 81.491 | 7.912 | 7.982 | 8.056 | 66.634 | 5.43 | 0.018 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 2.693 | 0.219
02~03时 | 86.216 | 7.824 | 7.944 | 8.101 | 49.931 | 4.309 | 0.017 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0016 | 0.0001 | 2.526 | 0.218
03~04时 | 86.818 | 7.814 | 7.907 | 8.11 | 16.525 | 1.435 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0017 | 0.0001 | 2.247 | 0.195
04~05时 | 80.417 | 7.811 | 7.959 | 8.11 | 16.587 | 1.334 | 0.016 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0014 | 0.0001 | 2.407 | 0.194
05~06时 | 78.003 | 7.816 | 7.996 | 8.162 | 16.713 | 1.304 | 0.016 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 2.674 | 0.209
06~07时 | 72.549 | 8.086 | 8.13 | 8.16 | 16.459 | 1.195 | 0.016 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0058 | 0.0004 | 2.508 | 0.182
07~08时 | 49.169 | 8.062 | 8.28 | 8.582 | 15.943 | 0.784 | 0.016 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 2.249 | 0.111
08~09时 | 3.323 | 8.043 | 8.186 | 8.287 | 15.409 | 0.052 | 0.017 | 0 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0 | 1.57 | 0.006
09~10时 | 39.485 | 8.163 | 8.231 | 8.304 | 14.326 | 0.566 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0.0003 | 0.419 | 0.017
10~11时 | 78.32 | 7.76 | 7.98 | 8.214 | 14.135 | 1.103 | 0.018 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0063 | 0.0005 | 0.919 | 0.084
11~12时 | 106.472 | 7.765 | 7.845 | 8.167 | 13.724 | 1.461 | 0.018 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.0041 | 0.0004 | 1.71 | 0.182
12~13时 | 49.706 | 8.176 | 8.26 | 8.285 | 14.171 | 0.702 | 0.016 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0038 | 0.0002 | 2.21 | 0.107
13~14时 | 30.878 | 8.265 | 8.284 | 8.293 | 15.079 | 0.466 | 0.013 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0033 | 0.0001 | 3 | 0.093
14~15时 | 27.244 | 8.265 | 8.481 | 8.651 | 14.571 | 0.39 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0029 | 0.0001 | 1.93 | 0.039
15~16时 | 30.947 | 8.401 | 8.473 | 8.576 | 13.541 | 0.419 | 0.010 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0.0001 | 0.257 | 0.008
16~17时 | 4.297 | 8.237 | 8.278 | 8.401 | 13.443 | 0.058 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0.198 | 0.001
17~18时 | 3.604 | 7.921 | 8.089 | 8.248 | 13.243 | 0.048 | 0.027 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.105 | 0
18~19时 | 68.47 | 7.53 | 7.762 | 8.086 | 12.767 | 0.853 | 0.019 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0.0001 | 0.107 | 0.007
19~20时 | 116.868 | 7.68 | 7.766 | 7.961 | 11.802 | 1.379 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.109 | 0.013
20~21时 | 119.872 | 7.96 | 7.992 | 8.051 | 11.867 | 1.422 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.731 | 0.084
21~22时 | 71.109 | 7.939 | 8.071 | 8.104 | 11.999 | 0.853 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 1.718 | 0.122
22~23时 | 8.436 | 7.886 | 7.961 | 8.087 | 36.533 | 0.202 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.397 | 0.013
23~24时 | 9.919 | 7.728 | 8.029 | 8.174 | 82.942 | 0.823 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.889 | 0.009
有效日均值 |  |  | 8.0799 |  | 22.567 |  | 0.015 |  | 0.005 |  | 0.0034 |  | 1.531
最大值 | 119.872 | 8.401 | 8.481 | 8.651 | 82.942 | 5.43 | 0.027 | 0.002 | 0.011 | 0.001 | 0.013 | 0.0006 | 3 | 0.257
最小值 | 3.323 | 7.53 | 7.762 | 7.961 | 11.802 | 0.048 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.105 | 0
总量 | 1423.1152 |  |  |  |  | 30.373 |  | 0.021 |  | 0.007 |  | 0.0040 |  | 2.369