## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-17 00:00:00 至 2025-08-17 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 8.606 | 7.727 | 7.743 | 7.763 | 60.259 | 0.63 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.602 | 0.006
01~02时 | 2.551 | 7.689 | 7.735 | 7.764 | 14.205 | 0.036 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.147 | 0
02~03时 | 62.757 | 7.305 | 7.495 | 7.743 | 13.602 | 0.834 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0.0001 | 0.133 | 0.008
03~04时 | 91.551 | 7.377 | 7.469 | 7.639 | 12.378 | 1.133 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 0.109 | 0.010
04~05时 | 86.113 | 7.637 | 7.688 | 7.717 | 12.19 | 1.05 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0008 | 0.0001 | 1.557 | 0.134
05~06时 | 62.577 | 7.668 | 7.751 | 7.869 | 11.807 | 0.739 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0009 | 0.0001 | 3.853 | 0.241
06~07时 | 30.989 | 7.745 | 7.787 | 7.921 | 12.535 | 0.37 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 3.093 | 0.113
07~08时 | 17.445 | 7.919 | 8.265 | 8.494 | 14.019 | 0.245 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.039 | 0.0007 | 1.871 | 0.033
08~09时 | 1.299 | 7.921 | 7.947 | 8.052 | 13.15 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.03 | 0 | 1.198 | 0.002
09~10时 | 50.621 | 7.305 | 7.608 | 7.938 | 11.246 | 0.569 | 0.014 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.016 | 0.0008 | 0.116 | 0.006
10~11时 | 78.994 | 7.302 | 7.418 | 7.663 | 11.431 | 0.907 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.0009 | 0.265 | 0.025
11~12时 | 91.879 | 7.334 | 7.421 | 7.652 | 11.807 | 1.085 | 0.013 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0073 | 0.0007 | 0.505 | 0.046
12~13时 | 44.512 | 7.657 | 7.828 | 8.063 | 12.791 | 0.535 | 0.011 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0.0003 | 1.818 | 0.035
13~14时 | 45.004 | 7.68 | 8.106 | 8.23 | 14.79 | 0.666 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0.0001 | 3.959 | 0.178
14~15时 | 38.425 | 8.106 | 8.13 | 8.155 | 14.507 | 0.566 | 0.015 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0027 | 0.0001 | 2.564 | 0.132
15~16时 | 1.083 | 7.969 | 8.039 | 8.131 | 13.925 | 0.015 | 0.023 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0.319 | 0
16~17时 | 2.207 | 7.933 | 7.97 | 7.997 | 13.323 | 0.029 | 0.021 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.245 | 0.001
17~18时 | 1.436 | 7.986 | 8.047 | 8.091 | 12.095 | 0.017 | 0.018 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.126 | 0
18~19时 | 71.363 | 7.431 | 7.69 | 8.091 | 12.03 | 0.856 | 0.015 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0.0001 | 0.125 | 0.009
19~20时 | 63.013 | 7.469 | 7.66 | 8 | 11.898 | 0.75 | 0.011 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0.0001 | 0.123 | 0.008
20~21时 | 6.885 | 7.939 | 7.967 | 8.006 | 11.646 | 0.081 | 0.010 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.13 | 0.001
21~22时 | 0.943 | 7.894 | 7.922 | 8 | 11.135 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.142 | 0
22~23时 | 0.695 | 7.902 | 7.924 | 7.953 | 11.165 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.129 | 0
23~24时 | 0.66 | 7.946 | 7.976 | 8.016 | 11.226 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0
有效日均值 |  |  | 7.8165 |  | 14.548 |  | 0.011 |  | 0.004 |  | 0.0063 |  | 0.968
最大值 | 91.879 | 8.106 | 8.265 | 8.494 | 60.259 | 1.133 | 0.023 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.039 | 0.0009 | 3.959 | 0.241
最小值 | 0.66 | 7.302 | 7.418 | 7.639 | 11.135 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0
总量 | 861.6192 |  |  |  |  | 11.157 |  | 0.009 |  | 0.003 |  | 0.0043 |  | 0.988