## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-08-31 00:00:00 至 2025-08-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 100.054 | 6.577 | 6.713 | 6.836 | 14.422 | 1.445 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0034 | 0.0003 | 2.897 | 0.29
01~02时 | 79.97 | 6.601 | 6.806 | 6.995 | 15.619 | 1.249 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.0024 | 0.0002 | 2.96 | 0.237
02~03时 | 112.86 | 6.732 | 6.953 | 7.315 | 11.775 | 1.255 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.159 | 0.02 | 4.341 | 0.516
03~04时 | 93.442 | 6.528 | 6.658 | 6.997 | 4.422 | 0.413 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.372 | 0.034 | 6.308 | 0.589
04~05时 | 104.299 | 6.56 | 6.893 | 7.109 | 6.422 | 0.765 | 0.029 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.254 | 0.021 | 4.207 | 0.346
05~06时 | 114.589 | 6.493 | 6.905 | 6.976 | 10.303 | 1.181 | 0.051 | 0.006 | 0.008 | 0.001 | 0.091 | 0.01 | 1.226 | 0.14
06~07时 | 74.331 | 6.807 | 7.148 | 8.379 | 9.479 | 0.698 | 0.043 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.075 | 0.0054 | 0.763 | 0.052
07~08时 | 83.843 | 6.557 | 6.771 | 7.001 | 7.891 | 0.662 | 0.034 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.053 | 0.0045 | 0.106 | 0.009
08~09时 | 117.025 | 6.169 | 6.354 | 6.714 | 7.447 | 0.856 | 0.026 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.155 | 0.021 | 0.532 | 0.078
09~10时 | 112.819 | 6.223 | 6.288 | 6.353 | 6.647 | 0.75 | 0.018 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.294 | 0.033 | 1.138 | 0.128
10~11时 | 130.083 | 6.293 | 6.319 | 6.378 | 8.05 | 1.052 | 0.018 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.328 | 0.042 | 2.214 | 0.291
11~12时 | 135.308 | 6.376 | 6.408 | 6.422 | 10.582 | 1.432 | 0.018 | 0.002 | 0.007 | 0.001 | 0.374 | 0.05 | 3.746 | 0.507
12~13时 | 119.912 | 6.193 | 6.479 | 6.834 | 10.739 | 1.286 | 0.028 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.387 | 0.046 | 5.025 | 0.586
13~14时 | 131.338 | 6.463 | 6.677 | 6.907 | 11.02 | 1.447 | 0.04 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 0.404 | 0.053 | 6.841 | 0.898
14~15时 | 132.971 | 6.206 | 6.35 | 6.483 | 10.039 | 1.329 | 0.043 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.336 | 0.044 | 7.016 | 0.933
15~16时 | 133.993 | 6.114 | 6.157 | 6.262 | 8.25 | 1.105 | 0.047 | 0.006 | 0.013 | 0.002 | 0.242 | 0.032 | 7.268 | 0.974
16~17时 | 114.812 | 6.184 | 6.218 | 6.266 | 8.566 | 0.984 | 0.048 | 0.006 | 0.012 | 0.001 | 0.336 | 0.038 | 7.686 | 0.882
17~18时 | 70.714 | 6.14 | 6.375 | 6.891 | 9.137 | 0.646 | 0.05 | 0.004 | 0.012 | 0.001 | 0.463 | 0.032 | 8.281 | 0.586
18~19时 | 127.034 | 5.953 | 6.401 | 6.921 | 9.362 | 1.195 | 0.047 | 0.006 | 0.015 | 0.002 | 0.38 | 0.046 | 6.47 | 0.777
19~20时 | 132.442 | 6.826 | 7.338 | 7.529 | 9.767 | 1.294 | 0.044 | 0.006 | 0.02 | 0.003 | 0.267 | 0.035 | 3.678 | 0.487
20~21时 | 129.678 | 7.03 | 7.186 | 7.357 | 8.934 | 1.155 | 0.038 | 0.005 | 0.021 | 0.003 | 0.154 | 0.019 | 2.74 | 0.351
21~22时 | 141.451 | 6.314 | 6.622 | 7.029 | 7.442 | 1.053 | 0.032 | 0.004 | 0.022 | 0.003 | 0.0002 | 0 | 1.381 | 0.195
22~23时 | 104.318 | 6.332 | 6.355 | 6.364 | 8.232 | 0.856 | 0.024 | 0.003 | 0.018 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 2.04 | 0.211
23~24时 | 97.282 | 6.354 | 6.366 | 6.378 | 9.673 | 0.941 | 0.016 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 2.989 | 0.291
有效日均值 |  |  | 6.6146 |  | 9.343 |  | 0.031 |  | 0.010 |  | 0.2141 |  | 3.827
最大值 | 141.451 | 7.03 | 7.338 | 8.379 | 15.619 | 1.447 | 0.051 | 0.006 | 0.022 | 0.003 | 0.463 | 0.053 | 8.281 | 0.974
最小值 | 70.714 | 5.953 | 6.157 | 6.262 | 4.422 | 0.413 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.106 | 0.009
总量 | 2694.5769 |  |  |  |  | 25.047 |  | 0.084 |  | 0.028 |  | 0.5958 |  | 10.354