## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-03 00:00:00 至 2025-09-03 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.245 | 7.086 | 7.104 | 7.128 | 0.639 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0032 | 0 | 0.106 | 0
01~02时 | 2.238 | 7.087 | 7.097 | 7.107 | 0.525 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0039 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 82.397 | 6.749 | 6.939 | 7.357 | 0.806 | 0.076 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.0039 | 0.0003 | 0.105 | 0.009
03~04时 | 104.437 | 6.832 | 6.898 | 7.017 | 1.32 | 0.138 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0039 | 0.0004 | 0.107 | 0.011
04~05时 | 61.926 | 6.996 | 7.011 | 7.039 | 2.258 | 0.129 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0.0014 | 0.121 | 0.007
05~06时 | 29.903 | 6.989 | 7.05 | 7.142 | 3.976 | 0.119 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.058 | 0.0017 | 0.14 | 0.004
06~07时 | 1.753 | 7.054 | 7.07 | 7.13 | 3.913 | 0.007 | 0.013 | 0 | 0.002 | 0 | 0.065 | 0.0001 | 0.5 | 0.001
07~08时 | 4.795 | 7.054 | 7.064 | 7.077 | 3.799 | 0.018 | 0.019 | 0 | 0.003 | 0 | 0.076 | 0.0004 | 1.048 | 0.005
08~09时 | 2.315 | 7.053 | 7.061 | 7.072 | 2.808 | 0.008 | 0.017 | 0 | 0.002 | 0 | 0.059 | 0.0002 | 0.645 | 0.002
09~10时 | 1.201 | 7.031 | 7.056 | 7.067 | 0.967 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0.001 | 0 | 0.036 | 0 | 0.071 | 0
10~11时 | 1.197 | 7.041 | 7.066 | 7.079 | 1.09 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0.026 | 0 | 0.086 | 0
11~12时 | 1.039 | 7.059 | 7.068 | 7.08 | 1.319 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.107 | 0
12~13时 | 1.184 | 7.058 | 7.073 | 7.088 | 1.319 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.107 | 0
13~14时 | 1.272 | 7.04 | 7.065 | 7.09 | 1.319 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0 | 0.107 | 0
14~15时 | 75.178 | 6.935 | 7.013 | 7.169 | 1.319 | 0.099 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0010 | 0.107 | 0.008
15~16时 | 107.918 | 6.926 | 6.983 | 7.033 | 1.319 | 0.142 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.013 | 0.0015 | 0.107 | 0.012
16~17时 | 12.01 | 6.985 | 7.079 | 7.131 | 2.966 | 0.034 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0089 | 0.0001 | 0.107 | 0.001
17~18时 | 9.493 | 7.024 | 7.064 | 7.131 | 4.952 | 0.047 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.108 | 0.001
18~19时 | 97.041 | 6.788 | 6.891 | 7.081 | 4.673 | 0.448 | 0.007 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0.0004 | 0.107 | 0.010
19~20时 | 76.813 | 6.773 | 6.887 | 7.17 | 4.154 | 0.319 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.105 | 0.008
20~21时 | 66.391 | 6.698 | 6.98 | 7.218 | 3.813 | 0.245 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0048 | 0.0004 | 0.104 | 0.007
21~22时 | 73.94 | 6.92 | 6.951 | 6.987 | 3.179 | 0.235 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.0071 | 0.0005 | 0.103 | 0.008
22~23时 | 51.823 | 6.973 | 7.008 | 7.035 | 2.931 | 0.155 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0066 | 0.0003 | 0.239 | 0.011
23~24时 | 8.677 | 7.001 | 7.106 | 7.211 | 2.47 | 0.021 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0.435 | 0.004
有效日均值 |  |  | 7.0247 |  | 2.410 |  | 0.009 |  | 0.002 |  | 0.0199 |  | 0.203
最大值 | 107.918 | 7.087 | 7.106 | 7.357 | 4.952 | 0.448 | 0.019 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.076 | 0.0017 | 1.048 | 0.012
最小值 | 1.039 | 6.698 | 6.887 | 6.987 | 0.525 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0031 | 0 | 0.071 | 0
总量 | 877.1971 |  |  |  |  | 2.250 |  | 0.007 |  | 0.001 |  | 0.0092 |  | 0.110