## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-04 00:00:00 至 2025-09-04 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.465 | 6.996 | 7.011 | 7.031 | 2.532 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0045 | 0 | 0.334 | 0.001
01~02时 | 2.412 | 6.996 | 7.009 | 7.028 | 2.646 | 0.006 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0026 | 0 | 0.188 | 0
02~03时 | 56.079 | 6.716 | 6.837 | 7.081 | 2.522 | 0.142 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 0.152 | 0.009
03~04时 | 36.136 | 6.736 | 6.933 | 7.439 | 2.292 | 0.083 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0037 | 0.0001 | 0.1 | 0.004
04~05时 | 72.919 | 6.722 | 7.048 | 7.428 | 1.952 | 0.139 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.0030 | 0.0002 | 0.1 | 0.007
05~06时 | 33.019 | 6.929 | 6.968 | 7.052 | 1.32 | 0.044 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0021 | 0.0001 | 0.101 | 0.003
06~07时 | 23.686 | 6.912 | 6.971 | 7 | 1.412 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.027 | 0.0004 | 0.103 | 0.002
07~08时 | 3.304 | 6.951 | 6.989 | 7.045 | 1.584 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.061 | 0.0002 | 0.105 | 0
08~09时 | 5.727 | 6.955 | 6.967 | 6.981 | 1.984 | 0.011 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.05 | 0.0003 | 0.104 | 0.001
09~10时 | 4.922 | 6.946 | 6.967 | 6.983 | 2.738 | 0.013 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.0002 | 0.103 | 0.001
10~11时 | 105.756 | 6.68 | 6.871 | 7.048 | 2.273 | 0.225 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.027 | 0.0027 | 0.105 | 0.011
11~12时 | 90.693 | 6.676 | 6.748 | 6.937 | 1.409 | 0.128 | 0.006 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.015 | 0.0014 | 0.108 | 0.010
12~13时 | 38.081 | 6.624 | 6.971 | 7.092 | 1.699 | 0.06 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0006 | 0.348 | 0.010
13~14时 | 13.783 | 6.686 | 6.883 | 6.935 | 2.206 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.696 | 0.010
14~15时 | 10.262 | 6.895 | 6.922 | 6.94 | 2.334 | 0.024 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0086 | 0.0001 | 0.957 | 0.010
15~16时 | 5.083 | 6.937 | 6.963 | 6.99 | 2.559 | 0.013 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0064 | 0 | 1.366 | 0.007
16~17时 | 15.494 | 6.889 | 6.923 | 6.978 | 2.851 | 0.04 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0049 | 0.0001 | 1.04 | 0.021
17~18时 | 0.777 | 6.868 | 6.884 | 6.901 | 3.356 | 0.003 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0028 | 0 | 0.533 | 0
18~19时 | 87.509 | 6.642 | 6.778 | 6.898 | 2.681 | 0.206 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0025 | 0.0002 | 0.519 | 0.045
19~20时 | 61.063 | 6.72 | 6.84 | 7.025 | 1.408 | 0.086 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0022 | 0.0001 | 0.499 | 0.03
20~21时 | 7.923 | 6.6 | 6.916 | 7.025 | 1.5 | 0.012 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0.522 | 0.004
21~22时 | 9.986 | 6.965 | 7.03 | 7.045 | 1.673 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.555 | 0.006
22~23时 | 3.409 | 6.956 | 6.978 | 7.024 | 1.673 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.374 | 0.001
23~24时 | 7.203 | 6.876 | 6.961 | 7.011 | 1.674 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.108 | 0.001
有效日均值 |  |  | 6.9324 |  | 2.095 |  | 0.008 |  | 0.005 |  | 0.0123 |  | 0.380
最大值 | 105.756 | 6.996 | 7.048 | 7.439 | 3.356 | 0.225 | 0.011 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.061 | 0.0027 | 1.366 | 0.045
最小值 | 0.777 | 6.6 | 6.748 | 6.898 | 1.32 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.001 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 697.7029 |  |  |  |  | 1.344 |  | 0.006 |  | 0.004 |  | 0.0071 |  | 0.193