## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.078 | 8.47 | 8.63 | 8.69 | 18.368 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0039 | 0 | 2.174 | 0
01~02时 | 0.074 | 8.42 | 8.61 | 8.67 | 45.856 | 0.003 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0059 | 0 | 2.205 | 0
02~03时 | 0.059 | 8.33 | 8.58 | 8.64 | 33.633 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0056 | 0 | 2.161 | 0
03~04时 | 0.028 | 8.4 | 8.56 | 8.64 | 7.592 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 2.021 | 0
04~05时 | 0.02 | 8.36 | 8.51 | 8.6 | 8.714 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 2.064 | 0
05~06时 | 0.019 | 8.43 | 8.52 | 8.56 | 11.103 | 0 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0051 | 0 | 2.203 | 0
06~07时 | 0.019 | 8.4 | 8.5 | 8.57 | 9.999 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0049 | 0 | 2.193 | 0
07~08时 | 0.017 | 8.34 | 8.46 | 8.54 | 7.464 | 0 | 0.008 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 2.161 | 0
08~09时 | 0.004 | 8.26 | 8.46 | 8.53 | 7.542 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0039 | 0 | 2.201 | 0
09~10时 | 0.002 | 8.33 | 8.48 | 8.56 | 7.722 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0057 | 0 | 2.328 | 0
10~11时 | 0.001 | 8.33 | 8.51 | 8.58 | 8.835 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0079 | 0 | 2.288 | 0
11~12时 | 2.317 | 8.33 | 8.55 | 8.66 | 11.237 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.019 | 0 | 2.162 | 0.005
12~13时 | 12.351 | 8.49 | 8.63 | 8.68 | 12 | 0.149 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0.0002 | 2.178 | 0.027
13~14时 | 13.035 | 8.56 | 8.67 | 8.72 | 13.504 | 0.176 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0091 | 0.0001 | 2.225 | 0.029
14~15时 | 13.516 | 8.62 | 8.7 | 8.73 | 12.532 | 0.169 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0087 | 0.0001 | 2.227 | 0.03
15~16时 | 7.162 | 8.62 | 8.72 | 8.76 | 10.616 | 0.076 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0068 | 0 | 2.227 | 0.016
16~17时 | 1.855 | 8.52 | 8.7 | 8.76 | 9.897 | 0.019 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0063 | 0 | 2.202 | 0.004
17~18时 | 0.764 | 8.5 | 8.7 | 8.75 | 8.347 | 0.006 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0037 | 0 | 2.124 | 0.002
18~19时 | 0.44 | 8.55 | 8.7 | 8.74 | 7.929 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0040 | 0 | 2.133 | 0.001
19~20时 | 0.317 | 8.57 | 8.7 | 8.74 | 7.093 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 2.163 | 0.001
20~21时 | 0.277 | 8.42 | 8.65 | 8.71 | 7.925 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0059 | 0 | 2.188 | 0.001
21~22时 | 0.198 | 8.45 | 8.64 | 8.7 | 9.719 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0062 | 0 | 2.267 | 0
22~23时 | 0.15 | 8.46 | 8.63 | 8.69 | 7.866 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0060 | 0 | 2.252 | 0
23~24时 | 0.135 | 8.48 | 8.6 | 8.66 | 3.598 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0051 | 0 | 2.203 | 0
有效日均值 |  |  | 8.60 |  | 12.045 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0067 |  | 2.190
最大值 | 13.516 | 8.62 | 8.72 | 8.76 | 45.856 | 0.176 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 2.328 | 0.03
最小值 | 0.001 | 8.26 | 8.46 | 8.53 | 3.598 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 2.021 | 0
总量 | 52.839 |  |  |  |  | 0.641 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0.117