## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-07 00:00:00 至 2025-09-07 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.862 | 7.116 | 7.148 | 7.178 | 3.984 | 0.007 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0085 | 0 | 3.856 | 0.007
01~02时 | 1.922 | 7.169 | 7.181 | 7.191 | 4.154 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0069 | 0 | 2.543 | 0.005
02~03时 | 99.744 | 6.558 | 6.844 | 7.26 | 3.548 | 0.322 | 0.007 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0053 | 0.0004 | 1.933 | 0.16
03~04时 | 82.531 | 6.656 | 6.869 | 6.99 | 2.47 | 0.204 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.0031 | 0.0003 | 1.113 | 0.092
04~05时 | 13.427 | 6.954 | 7.15 | 7.213 | 2.373 | 0.032 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0050 | 0.0001 | 0.934 | 0.013
05~06时 | 15.35 | 6.62 | 7.205 | 7.245 | 2.203 | 0.034 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0077 | 0.0001 | 0.689 | 0.011
06~07时 | 66.353 | 6.535 | 7.014 | 7.125 | 2.584 | 0.152 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.028 | 0.0009 | 1.562 | 0.063
07~08时 | 2.522 | 7.116 | 7.145 | 7.156 | 3.267 | 0.008 | 0.007 | 0 | 0.002 | 0 | 0.057 | 0.0001 | 2.743 | 0.007
08~09时 | 14.99 | 7.054 | 7.12 | 7.162 | 3.459 | 0.055 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.045 | 0.0005 | 2.98 | 0.048
09~10时 | 30.544 | 7.035 | 7.074 | 7.101 | 3.799 | 0.116 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.028 | 0.0009 | 3.3 | 0.101
10~11时 | 76.353 | 6.437 | 6.749 | 7.175 | 3.384 | 0.253 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.044 | 0.0037 | 2.339 | 0.161
11~12时 | 73.404 | 6.527 | 6.873 | 7.011 | 2.647 | 0.194 | 0.009 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.067 | 0.0049 | 1.031 | 0.076
12~13时 | 22.104 | 6.962 | 6.995 | 7.031 | 3.03 | 0.06 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.053 | 0.0014 | 1.588 | 0.025
13~14时 | 3.375 | 7.022 | 7.042 | 7.056 | 3.71 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.034 | 0.0001 | 2.395 | 0.008
14~15时 | 30.644 | 6.811 | 6.96 | 7.091 | 3.424 | 0.098 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.0006 | 3.254 | 0.12
15~16时 | 8.286 | 6.869 | 6.969 | 7.298 | 2.913 | 0.024 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 4.424 | 0.037
16~17时 | 5.634 | 6.863 | 6.871 | 6.875 | 2.945 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0100 | 0 | 3.717 | 0.018
17~18时 | 1.643 | 6.87 | 6.91 | 6.99 | 3.001 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0054 | 0 | 2.761 | 0.005
18~19时 | 91.501 | 6.449 | 6.751 | 7.124 | 4.087 | 0.432 | 0.009 | 0.001 | 0.010 | 0.001 | 0.0051 | 0.0005 | 2.374 | 0.197
19~20时 | 111.248 | 6.646 | 6.853 | 7.062 | 6.017 | 0.669 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0048 | 0.0005 | 1.842 | 0.205
20~21时 | 67.066 | 7.049 | 7.104 | 7.297 | 5.505 | 0.382 | 0.010 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0045 | 0.0003 | 2.108 | 0.136
21~22时 | 26.004 | 7.252 | 7.323 | 7.336 | 4.596 | 0.12 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0.0001 | 2.47 | 0.064
22~23时 | 54.794 | 7.108 | 7.14 | 7.285 | 5.009 | 0.275 | 0.010 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0031 | 0.0002 | 2.171 | 0.119
23~24时 | 22.111 | 7.094 | 7.114 | 7.139 | 5.753 | 0.127 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.759 | 0.039
有效日均值 |  |  | 7.0173 |  | 3.661 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.0197 |  | 2.329
最大值 | 111.248 | 7.252 | 7.323 | 7.336 | 6.017 | 0.669 | 0.011 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.067 | 0.0049 | 4.424 | 0.205
最小值 | 1.643 | 6.437 | 6.749 | 6.875 | 2.203 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.689 | 0.005
总量 | 923.4216 |  |  |  |  | 3.607 |  | 0.008 |  | 0.007 |  | 0.0159 |  | 1.714