## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.11 | 8.46 | 8.59 | 8.65 | 4.784 | 0 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0050 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 0
01~02时 | 0.078 | 8.43 | 8.55 | 8.62 | 7.342 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0
02~03时 | 0.075 | 8.33 | 8.5 | 8.57 | 11.702 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0
03~04时 | 0.067 | 8.26 | 8.46 | 8.54 | 21.112 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 0
04~05时 | 0.034 | 8.29 | 8.42 | 8.52 | 18.741 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0
05~06时 | 0.021 | 8.22 | 8.41 | 8.49 | 13.625 | 0 | 0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 0
06~07时 | 0.02 | 8.2 | 8.37 | 8.46 | 13.713 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | 2.086 | 0
07~08时 | 0.018 | 8.15 | 8.36 | 8.46 | 13.888 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0074 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0
08~09时 | 0.018 | 8.22 | 8.42 | 8.52 | 13.897 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 2.008 | 0
09~10时 | 0.019 | 8.35 | 8.48 | 8.63 | 13.912 | 0 | 0.006 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | 0
10~11时 | 0.018 | 8.36 | 8.61 | 8.73 | 9.975 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0097 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | 0
11~12时 | 0.018 | 8.46 | 8.68 | 8.76 | 2.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 2.062 | 0
12~13时 | 0.193 | 8.58 | 8.67 | 8.74 | 6.593 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 2.077 | 0
13~14时 | 9.601 | 8.57 | 8.69 | 8.75 | 16.289 | 0.156 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.124 | 0.02
14~15时 | 13 | 8.61 | 8.73 | 8.78 | 12.942 | 0.169 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0096 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.159 | 0.028
15~16时 | 12.337 | 8.64 | 8.76 | 8.8 | 5.718 | 0.071 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.269 | 0.028
16~17时 | 4.457 | 8.7 | 8.79 | 8.83 | 6.313 | 0.027 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 0.010
17~18时 | 10.926 | 8.75 | 8.8 | 8.84 | 7.596 | 0.083 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0061 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.228 | 0.024
18~19时 | 6.793 | 8.58 | 8.76 | 8.8 | 8.39 | 0.054 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0.015
19~20时 | 1.4 | 8.64 | 8.77 | 8.8 | 10.102 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0.003
20~21时 | 0.631 | 8.6 | 8.73 | 8.78 | 10.81 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0.001
21~22时 | 0.389 | 8.6 | 8.72 | 8.77 | 12.243 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0.001
22~23时 | 0.252 | 8.52 | 8.68 | 8.74 | 11.048 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0040 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0.001
23~24时 | 0.182 | 8.56 | 8.68 | 8.72 | 8.47 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0071 | 0 | 0 | 0 | 2.125 | 0
有效日均值 |  |  | 8.61 |  | 10.888 |  | 0.004 |  | 0.005 |  | 0.0073 |  | 0 |  | 2.133
最大值 | 13 | 8.75 | 8.8 | 8.84 | 21.112 | 0.169 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.018 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.269 | 0.028
最小值 | 0.018 | 8.15 | 8.36 | 8.46 | 2.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 0
总量 | 60.657 |  |  |  |  | 0.599 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  | 0.134