## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-08 00:00:00 至 2025-09-08 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 32.964 | 6.392 | 6.965 | 7.149 | 4.577 | 0.085 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0.0001 | 1.063 | 0.005
01~02时 | 75.641 | 6.608 | 6.836 | 7.202 | 2.47 | 0.187 | 0.008 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.106 | 0.008
02~03时 | 60.862 | 6.452 | 6.778 | 7.259 | 2.533 | 0.154 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0019 | 0.0001 | 0.105 | 0.006
03~04时 | 11.01 | 6.622 | 7.214 | 7.354 | 2.646 | 0.029 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.103 | 0.001
04~05时 | 10.685 | 7.286 | 7.312 | 7.344 | 2.232 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.103 | 0.001
05~06时 | 10.415 | 7.255 | 7.276 | 7.291 | 1.497 | 0.016 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0.001
06~07时 | 55.26 | 6.413 | 7.043 | 7.296 | 1.781 | 0.104 | 0.007 | 0 | 0.007 | 0 | 0.016 | 0.0012 | 0.104 | 0.006
07~08时 | 5.302 | 7.045 | 7.087 | 7.121 | 2.292 | 0.012 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.038 | 0.0002 | 0.105 | 0.001
08~09时 | 3.694 | 7.097 | 7.116 | 7.139 | 1.914 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.03 | 0.0001 | 0.103 | 0
09~10时 | 9.145 | 7.04 | 7.086 | 7.162 | 1.232 | 0.011 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.019 | 0.0002 | 0.101 | 0.001
10~11时 | 10.162 | 7.069 | 7.201 | 7.324 | 1.01 | 0.009 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0.104 | 0.001
11~12时 | 8.812 | 7.102 | 7.238 | 7.319 | 0.613 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.015 | 0.0001 | 0.108 | 0.001
12~13时 | 104.98 | 6.458 | 6.729 | 7.106 | 0.645 | 0.069 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.0015 | 0.108 | 0.011
13~14时 | 150.763 | 6.555 | 6.859 | 6.985 | 0.701 | 0.106 | 0.007 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.014 | 0.0022 | 0.109 | 0.016
14~15时 | 78.37 | 6.955 | 6.988 | 7.062 | 0.891 | 0.062 | 0.008 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.012 | 0.0010 | 0.107 | 0.008
15~16时 | 13.62 | 6.974 | 7.041 | 7.181 | 1.231 | 0.017 | 0.009 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.105 | 0.001
16~17时 | 2.157 | 6.914 | 6.932 | 6.98 | 1.83 | 0.004 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0 | 0.837 | 0.001
17~18时 | 7.704 | 6.933 | 7.067 | 7.178 | 2.911 | 0.022 | 0.016 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 1.861 | 0.014
18~19时 | 103.001 | 6.521 | 6.784 | 7.274 | 3.038 | 0.316 | 0.014 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0092 | 0.0009 | 1.983 | 0.207
19~20时 | 89.59 | 6.564 | 6.839 | 7.066 | 3.267 | 0.293 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0072 | 0.0006 | 2.153 | 0.193
20~21时 | 49.488 | 7.038 | 7.193 | 7.359 | 3.046 | 0.156 | 0.012 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.0081 | 0.0004 | 1.771 | 0.097
21~22时 | 17.181 | 7.101 | 7.292 | 7.37 | 2.646 | 0.045 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0094 | 0.0002 | 1.272 | 0.022
22~23时 | 39.341 | 7.127 | 7.159 | 7.264 | 2.962 | 0.108 | 0.013 | 0 | 0.007 | 0 | 0.019 | 0.0006 | 1.168 | 0.048
23~24时 | 1.672 | 7.113 | 7.177 | 7.245 | 3.531 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0.009 | 0 | 0.032 | 0.0001 | 1.031 | 0.002
有效日均值 |  |  | 7.0509 |  | 2.146 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0127 |  | 0.613
最大值 | 150.763 | 7.286 | 7.312 | 7.37 | 4.577 | 0.316 | 0.016 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.038 | 0.0022 | 2.153 | 0.207
最小值 | 1.672 | 6.392 | 6.729 | 6.98 | 0.613 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 951.8315 |  |  |  |  | 1.847 |  | 0.009 |  | 0.006 |  | 0.0101 |  | 0.655