## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.138 | 8.54 | 8.66 | 8.7 | 10.342 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 2.174 | 0
01~02时 | 0.129 | 8.51 | 8.63 | 8.68 | 14.133 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 2.331 | 0
02~03时 | 0.082 | 8.53 | 8.61 | 8.66 | 12.831 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0
03~04时 | 0.079 | 8.48 | 8.58 | 8.62 | 9.978 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 2.246 | 0
04~05时 | 0.071 | 8.48 | 8.55 | 8.6 | 11.686 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0
05~06时 | 0.037 | 8.4 | 8.51 | 8.58 | 15.144 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 2.105 | 0
06~07时 | 0.021 | 8.33 | 8.48 | 8.55 | 13.642 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0
07~08时 | 0.023 | 8.33 | 8.48 | 8.56 | 10.351 | 0 | 0.007 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 0
08~09时 | 0.026 | 8.43 | 8.57 | 8.69 | 11.498 | 0 | 0.005 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0
09~10时 | 0.023 | 8.54 | 8.68 | 8.74 | 14.011 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 0
10~11时 | 0.021 | 8.52 | 8.67 | 8.74 | 12.471 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 2.097 | 0
11~12时 | 0.021 | 8.53 | 8.69 | 8.76 | 9.097 | 0 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 2.271 | 0
12~13时 | 0.468 | 8.57 | 8.68 | 8.75 | 8.351 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0.001
13~14时 | 10.984 | 8.62 | 8.71 | 8.75 | 6.716 | 0.074 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.228 | 0.024
14~15时 | 13.095 | 8.68 | 8.76 | 8.8 | 5.856 | 0.077 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.213 | 0.029
15~16时 | 14.004 | 8.68 | 8.77 | 8.81 | 3.971 | 0.056 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0064 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.166 | 0.03
16~17时 | 14.315 | 8.69 | 8.76 | 8.8 | 3.972 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0062 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.143 | 0.031
17~18时 | 3.815 | 8.61 | 8.74 | 8.8 | 3.973 | 0.015 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0.008
18~19时 | 1.014 | 8.65 | 8.74 | 8.79 | 3.582 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0.002
19~20时 | 0.528 | 8.6 | 8.71 | 8.77 | 2.726 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 2.166 | 0.001
20~21时 | 0.375 | 8.58 | 8.69 | 8.75 | 3.976 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0.001
21~22时 | 0.299 | 8.55 | 8.68 | 8.74 | 6.715 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0.001
22~23时 | 0.211 | 8.52 | 8.65 | 8.72 | 6.385 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0
23~24时 | 0.172 | 8.48 | 8.62 | 8.7 | 5.714 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0
有效日均值 |  |  | 8.65 |  | 8.630 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.0073 |  | 0 |  | 2.176
最大值 | 14.315 | 8.69 | 8.77 | 8.81 | 15.144 | 0.077 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0.0001 | 0 | 0 | 2.331 | 0.031
最小值 | 0.021 | 8.33 | 8.48 | 8.55 | 2.726 | 0 | 0.002 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 2.042 | 0
总量 | 59.951 |  |  |  |  | 0.300 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.131