## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-09 00:00:00 至 2025-09-09 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.325 | 7.077 | 7.129 | 7.162 | 3.058 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0001 | 0.769 | 0.002
01~02时 | 2.299 | 7.155 | 7.164 | 7.17 | 2.204 | 0.005 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.018 | 0 | 0.403 | 0.001
02~03时 | 40.453 | 6.359 | 6.84 | 7.206 | 1.577 | 0.039 | 0.012 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.0004 | 0.277 | 0.006
03~04时 | 47.562 | 6.527 | 6.952 | 7.632 | 0.525 | 0.025 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0.001 | 0.0081 | 0.0004 | 0.1 | 0.005
04~05时 | 57.841 | 6.515 | 7.159 | 7.625 | 0.932 | 0.061 | 0.009 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | 0.0062 | 0.0003 | 0.1 | 0.006
05~06时 | 26.466 | 6.946 | 7.001 | 7.179 | 1.673 | 0.044 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0035 | 0.0001 | 0.101 | 0.003
06~07时 | 2.367 | 7.034 | 7.085 | 7.198 | 1.36 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.008 | 0 | 0.019 | 0 | 0.103 | 0
07~08时 | 1.743 | 7.034 | 7.043 | 7.058 | 0.79 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.007 | 0 | 0.042 | 0.0001 | 0.107 | 0
08~09时 | 46.891 | 7.05 | 7.129 | 7.184 | 1.291 | 0.062 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0 | 0.033 | 0.0015 | 0.108 | 0.005
09~10时 | 47.543 | 6.43 | 6.696 | 7.136 | 2.204 | 0.105 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.02 | 0.0010 | 0.109 | 0.005
10~11时 | 94.758 | 6.453 | 6.837 | 7.622 | 2.079 | 0.191 | 0.009 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.021 | 0.0021 | 0.107 | 0.010
11~12时 | 68.238 | 6.555 | 6.876 | 7.294 | 1.85 | 0.126 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.022 | 0.0015 | 0.103 | 0.007
12~13时 | 15.751 | 6.933 | 7.343 | 7.454 | 2.134 | 0.032 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.018 | 0.0003 | 0.104 | 0.002
13~14时 | 10.315 | 7.264 | 7.287 | 7.308 | 2.646 | 0.027 | 0.013 | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0.0001 | 0.106 | 0.001
14~15时 | 37.702 | 7.008 | 7.137 | 7.296 | 1.89 | 0.051 | 0.013 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.01 | 0.0003 | 0.105 | 0.004
15~16时 | 14.302 | 7.011 | 7.035 | 7.057 | 0.525 | 0.008 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0056 | 0.0001 | 0.104 | 0.001
16~17时 | 3.58 | 7.05 | 7.083 | 7.111 | 0.494 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0 | 0.0047 | 0 | 0.102 | 0
17~18时 | 4.599 | 7.107 | 7.123 | 7.138 | 0.436 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0034 | 0 | 0.1 | 0
18~19时 | 98.519 | 6.434 | 6.755 | 7.191 | 0.338 | 0.029 | 0.012 | 0.001 | 0.009 | 0.001 | 0.0030 | 0.0003 | 0.103 | 0.010
19~20时 | 86.032 | 6.559 | 6.887 | 7.171 | 0.172 | 0.015 | 0.013 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0024 | 0.0002 | 0.106 | 0.009
20~21时 | 91.207 | 6.561 | 7.016 | 7.271 | 0.535 | 0.056 | 0.012 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.0018 | 0.0002 | 0.104 | 0.009
21~22时 | 28.361 | 7.04 | 7.111 | 7.162 | 1.143 | 0.032 | 0.010 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0.003
22~23时 | 11.954 | 7.165 | 7.273 | 7.305 | 1.143 | 0.014 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0022 | 0 | 0.101 | 0.001
23~24时 | 10.423 | 7.285 | 7.295 | 7.302 | 1.143 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.1 | 0.001
有效日均值 |  |  | 7.0527 |  | 1.339 |  | 0.011 |  | 0.010 |  | 0.0129 |  | 0.151
最大值 | 98.519 | 7.285 | 7.343 | 7.632 | 3.058 | 0.191 | 0.014 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.042 | 0.0021 | 0.769 | 0.01
最小值 | 1.743 | 6.359 | 6.696 | 7.057 | 0.172 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.002 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 851.2430 |  |  |  |  | 0.951 |  | 0.009 |  | 0.007 |  | 0.0091 |  | 0.093