## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-10 00:00:00 至 2025-09-10 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 2.58 | 7.167 | 7.204 | 7.289 | 0.893 | 0.002 | 0.012 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0035 | 0 | 0.102 | 0
01~02时 | 2.633 | 7.162 | 7.17 | 7.181 | 0.436 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0.104 | 0
02~03时 | 93.943 | 6.479 | 6.766 | 7.245 | 0.338 | 0.028 | 0.011 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.0033 | 0.0003 | 0.106 | 0.010
03~04时 | 109.946 | 6.563 | 6.871 | 7.036 | 0.172 | 0.019 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | 0.0033 | 0.0004 | 0.109 | 0.012
04~05时 | 51.322 | 6.646 | 6.913 | 7.001 | 0.64 | 0.013 | 0.011 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.024 | 0.0005 | 0.105 | 0.006
05~06时 | 5.215 | 6.87 | 7.065 | 7.156 | 1.497 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.006 | 0 | 0.053 | 0.0003 | 0.1 | 0.001
06~07时 | 13.821 | 7.085 | 7.135 | 7.172 | 2.216 | 0.04 | 0.010 | 0 | 0.007 | 0 | 0.049 | 0.0006 | 0.1 | 0.001
07~08时 | 11.381 | 7.067 | 7.092 | 7.109 | 3.533 | 0.04 | 0.010 | 0 | 0.009 | 0 | 0.043 | 0.0005 | 0.086 | 0.001
08~09时 | 1.372 | 7.083 | 7.098 | 7.113 | 2.617 | 0.004 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.036 | 0 | 0.101 | 0
09~10时 | 26.014 | 7.067 | 7.123 | 7.197 | 1.056 | 0.027 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0007 | 0.103 | 0.003
10~11时 | 97.987 | 6.481 | 6.727 | 7.133 | 0.777 | 0.067 | 0.010 | 0.001 | 0.012 | 0.001 | 0.02 | 0.0018 | 0.103 | 0.010
11~12时 | 80.501 | 6.537 | 6.811 | 7.135 | 0.26 | 0.021 | 0.009 | 0.001 | 0.014 | 0.001 | 0.013 | 0.0011 | 0.103 | 0.008
12~13时 | 76.825 | 7.023 | 7.107 | 7.145 | 1.145 | 0.08 | 0.009 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.0098 | 0.0008 | 0.103 | 0.008
13~14时 | 53.449 | 7.04 | 7.111 | 7.152 | 2.646 | 0.141 | 0.009 | 0 | 0.02 | 0.001 | 0.0051 | 0.0003 | 0.103 | 0.006
14~15时 | 7.638 | 7.103 | 7.18 | 7.259 | 1.65 | 0.017 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.033 | 0.0002 | 2.968 | 0.012
15~16时 | 1.802 | 7.07 | 7.081 | 7.106 | 1.407 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.021 | 0 | 0.037 | 0.0001 | 3.507 | 0.006
16~17时 | 2.166 | 7.07 | 7.081 | 7.087 | 1.865 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.021 | 0 | 2.549 | 0.006
17~18时 | 1.915 | 7.08 | 7.085 | 7.092 | 2.646 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0007 | 0 | 1.161 | 0.002
18~19时 | 103.512 | 6.501 | 6.732 | 7.172 | 2.417 | 0.24 | 0.009 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.714 | 0.055
19~20时 | 84.727 | 6.576 | 6.823 | 7.218 | 2.028 | 0.172 | 0.009 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.106 | 0.009
20~21时 | 107.977 | 6.978 | 7.121 | 7.39 | 1.701 | 0.179 | 0.008 | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.105 | 0.011
21~22时 | 30.417 | 7.046 | 7.247 | 7.328 | 1.143 | 0.035 | 0.007 | 0 | 0.023 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.103 | 0.003
22~23时 | 12.118 | 7.316 | 7.33 | 7.338 | 1.164 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0.022 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.102 | 0.001
23~24时 | 24.71 | 7.23 | 7.319 | 7.353 | 1.2 | 0.03 | 0.009 | 0 | 0.019 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.101 | 0.003
有效日均值 |  |  | 7.0501 |  | 1.477 |  | 0.010 |  | 0.016 |  | 0.0164 |  | 0.535
最大值 | 109.946 | 7.316 | 7.33 | 7.39 | 3.533 | 0.24 | 0.012 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.053 | 0.0018 | 3.507 | 0.055
最小值 | 1.372 | 6.479 | 6.727 | 7.001 | 0.172 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.086 | 0
总量 | 1003.9797 |  |  |  |  | 1.189 |  | 0.010 |  | 0.017 |  | 0.0079 |  | 0.173