## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-11 00:00:00 至 2025-09-11 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 1.415 | 8.56 | 8.67 | 8.72 | 10.016 | 0.014 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0.002
01~02时 | 1.067 | 8.54 | 8.64 | 8.69 | 17.678 | 0.019 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0.002
02~03时 | 0.606 | 8.48 | 8.6 | 8.66 | 12.984 | 0.008 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0.001
03~04时 | 0.384 | 8.36 | 8.55 | 8.63 | 3.597 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0
04~05时 | 0.25 | 8.37 | 8.51 | 8.6 | 11.781 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0
05~06时 | 0.191 | 8.36 | 8.49 | 8.57 | 28.148 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 0
06~07时 | 0.206 | 8.3 | 8.47 | 8.54 | 20.808 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0
07~08时 | 1.549 | 8.4 | 8.49 | 8.55 | 4.968 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0.003
08~09时 | 1.456 | 8.39 | 8.53 | 8.63 | 4.85 | 0.007 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0.002
09~10时 | 2.268 | 8.46 | 8.62 | 8.7 | 4.596 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0.004
10~11时 | 13.605 | 8.55 | 8.63 | 8.67 | 4.805 | 0.066 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0.023
11~12时 | 15.166 | 8.53 | 8.64 | 8.67 | 5.224 | 0.079 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.637 | 0.025
12~13时 | 14.701 | 8.57 | 8.65 | 8.68 | 6.6 | 0.096 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.012 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.641 | 0.024
13~14时 | 4.336 | 8.53 | 8.66 | 8.72 | 9.352 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0.007
14~15时 | 1.106 | 8.53 | 8.69 | 8.74 | 9.193 | 0.010 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0.002
15~16时 | 0.544 | 8.56 | 8.69 | 8.74 | 8.851 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0.001
16~17时 | 0.332 | 8.55 | 8.68 | 8.73 | 10.607 | 0.003 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0.001
17~18时 | 0.219 | 8.52 | 8.66 | 8.74 | 14.396 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.622 | 0
18~19时 | 0.16 | 8.52 | 8.69 | 8.75 | 11.004 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0
19~20时 | 0.132 | 8.61 | 8.68 | 8.73 | 4.219 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0
20~21时 | 0.108 | 8.52 | 8.63 | 8.7 | 4.495 | 0 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0
21~22时 | 0.073 | 8.57 | 8.65 | 8.7 | 5.091 | 0 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0
22~23时 | 0.067 | 8.53 | 8.62 | 8.68 | 13.224 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 1.625 | 0
23~24时 | 0.065 | 8.51 | 8.6 | 8.65 | 29.694 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0
有效日均值 |  |  | 8.62 |  | 10.674 |  | 0.005 |  | 0.008 |  | 0.0045 |  | 0 |  | 1.544
最大值 | 15.166 | 8.61 | 8.69 | 8.75 | 29.694 | 0.096 | 0.008 | 0 | 0.011 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.682 | 0.025
最小值 | 0.065 | 8.3 | 8.47 | 8.54 | 3.597 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.106 | 0
总量 | 60.006 |  |  |  |  | 0.387 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0005 |  | 0 |  | 0.098