## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.034 | 8.45 | 8.59 | 8.64 | 21.356 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0
01~02时 | 0.014 | 8.44 | 8.57 | 8.63 | 4.471 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | 1.376 | 0
02~03时 | 0.012 | 8.48 | 8.58 | 8.62 | 4.298 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0
03~04时 | 0.011 | 8.42 | 8.55 | 8.62 | 3.972 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0
04~05时 | 0.011 | 8.44 | 8.54 | 8.6 | 4.094 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0020 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 0
05~06时 | 0.009 | 8.38 | 8.53 | 8.59 | 4.341 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0
06~07时 | 0.005 | 8.39 | 8.5 | 8.56 | 3.948 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 1.488 | 0
07~08时 | 0.005 | 8.38 | 8.52 | 8.58 | 3.1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0
08~09时 | 0.016 | 8.47 | 8.6 | 8.7 | 2.868 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0
09~10时 | 5.432 | 8.59 | 8.69 | 8.74 | 2.355 | 0.013 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.474 | 0.008
10~11时 | 12.476 | 8.61 | 8.68 | 8.71 | 3.367 | 0.042 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0063 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.488 | 0.019
11~12时 | 12.434 | 8.63 | 8.69 | 8.72 | 5.607 | 0.07 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.518 | 0.019
12~13时 | 13.221 | 8.68 | 8.72 | 8.74 | 9.715 | 0.127 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.016 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.493 | 0.02
13~14时 | 5.349 | 8.65 | 8.72 | 8.77 | 18.055 | 0.097 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0078 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0.008
14~15时 | 1.208 | 8.68 | 8.75 | 8.8 | 13.326 | 0.018 | 0.005 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0.002
15~16时 | 0.716 | 8.53 | 8.76 | 8.8 | 3.724 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0.001
16~17时 | 0.617 | 8.68 | 8.76 | 8.8 | 3.761 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0.001
17~18时 | 9.219 | 8.68 | 8.74 | 8.79 | 3.843 | 0.035 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0029 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0.012
18~19时 | 8.881 | 8.64 | 8.75 | 8.79 | 8.662 | 0.053 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0.012
19~20时 | 1.612 | 8.64 | 8.71 | 8.77 | 18.446 | 0.03 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.556 | 0.003
20~21时 | 0.654 | 8.55 | 8.67 | 8.73 | 14.213 | 0.010 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 0.001
21~22时 | 0.381 | 8.54 | 8.64 | 8.7 | 4.839 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0
22~23时 | 0.227 | 8.51 | 8.62 | 8.68 | 8.754 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 1.292 | 0
23~24时 | 0.168 | 8.46 | 8.59 | 8.65 | 17.424 | 0.003 | 0.007 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 1.432 | 0
有效日均值 |  |  | 8.64 |  | 7.856 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0043 |  | 0 |  | 1.432
最大值 | 13.221 | 8.68 | 8.76 | 8.8 | 21.356 | 0.127 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.017 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.556 | 0.02
最小值 | 0.005 | 8.38 | 8.5 | 8.56 | 2.355 | 0 | 0.003 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0
总量 | 72.711 |  |  |  |  | 0.508 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.104