## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-12 00:00:00 至 2025-09-12 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 12.851 | 7.006 | 7.228 | 7.329 | 2.007 | 0.025 | 0.015 | 0 | 0.028 | 0 | 0.063 | 0.0007 | 1.794 | 0.021
01~02时 | 12.51 | 7.258 | 7.296 | 7.357 | 2.736 | 0.034 | 0.017 | 0 | 0.026 | 0 | 0.146 | 0.0018 | 3.133 | 0.039
02~03时 | 9.666 | 7.225 | 7.243 | 7.262 | 2.444 | 0.024 | 0.026 | 0 | 0.021 | 0 | 0.085 | 0.0008 | 3.103 | 0.03
03~04时 | 9.466 | 7.197 | 7.21 | 7.226 | 1.939 | 0.018 | 0.035 | 0 | 0.012 | 0 | 0.0003 | 0 | 3.062 | 0.029
04~05时 | 10.317 | 7.179 | 7.19 | 7.201 | 1.388 | 0.014 | 0.027 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0006 | 0 | 1.83 | 0.018
05~06时 | 89.741 | 6.542 | 6.847 | 7.191 | 0.436 | 0.039 | 0.019 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.241 | 0.022
06~07时 | 38.502 | 6.884 | 6.94 | 7.047 | 0.598 | 0.022 | 0.015 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.182 | 0.008
07~08时 | 23.234 | 6.877 | 6.961 | 7.091 | 0.878 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0.002
08~09时 | 2.481 | 7.009 | 7.074 | 7.123 | 0.684 | 0.002 | 0.010 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.106 | 0
09~10时 | 9.152 | 6.898 | 6.989 | 7.077 | 0.349 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.014 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.107 | 0.001
10~11时 | 91.669 | 6.525 | 6.718 | 7.028 | 0.669 | 0.073 | 0.008 | 0.001 | 0.02 | 0.002 | 0.0041 | 0.0005 | 0.105 | 0.010
11~12时 | 118.939 | 6.51 | 6.62 | 6.858 | 1.231 | 0.146 | 0.007 | 0.001 | 0.033 | 0.004 | 0.0081 | 0.0010 | 0.103 | 0.012
12~13时 | 110.788 | 6.512 | 6.724 | 6.88 | 2.693 | 0.293 | 0.007 | 0.001 | 0.079 | 0.009 | 0.0063 | 0.0007 | 0.103 | 0.011
13~14时 | 70.495 | 6.508 | 6.699 | 6.948 | 5.217 | 0.368 | 0.006 | 0 | 0.177 | 0.012 | 0.0039 | 0.0003 | 0.103 | 0.007
14~15时 | 43.941 | 6.599 | 6.852 | 6.903 | 6.589 | 0.234 | 0.007 | 0 | 0.23 | 0.008 | 0.0033 | 0.0002 | 0.103 | 0.005
15~16时 | 26.701 | 6.86 | 6.899 | 6.959 | 8.958 | 0.239 | 0.008 | 0 | 0.344 | 0.009 | 0.0026 | 0.0001 | 0.103 | 0.003
16~17时 | 5.709 | 6.955 | 7.021 | 7.052 | 10.636 | 0.054 | 0.009 | 0 | 0.293 | 0.002 | 0.0023 | 0 | 1.187 | 0.002
17~18时 | 1.288 | 7.039 | 7.049 | 7.06 | 13.533 | 0.017 | 0.010 | 0 | 0.182 | 0 | 0.0018 | 0 | 3.29 | 0.004
18~19时 | 94.505 | 6.58 | 6.749 | 7.123 | 10.224 | 0.842 | 0.009 | 0.001 | 0.168 | 0.015 | 0.0018 | 0.0002 | 2.591 | 0.218
19~20时 | 100.119 | 6.582 | 6.711 | 6.751 | 4.509 | 0.451 | 0.008 | 0.001 | 0.139 | 0.014 | 0.0019 | 0.0002 | 1.63 | 0.163
20~21时 | 24.385 | 6.741 | 6.872 | 6.967 | 3.832 | 0.088 | 0.007 | 0 | 0.135 | 0.003 | 0.0016 | 0 | 1.379 | 0.032
21~22时 | 43.147 | 6.872 | 6.899 | 6.948 | 2.647 | 0.114 | 0.006 | 0 | 0.124 | 0.005 | 0.0012 | 0.0001 | 1.008 | 0.043
22~23时 | 5.438 | 6.948 | 7.024 | 7.072 | 3.264 | 0.022 | 0.007 | 0 | 0.112 | 0 | 0.0010 | 0 | 1.008 | 0.005
23~24时 | 19.844 | 6.909 | 6.934 | 6.97 | 4.329 | 0.086 | 0.008 | 0 | 0.085 | 0.002 | 0.0007 | 0 | 0.984 | 0.019
有效日均值 |  |  | 6.9484 |  | 3.825 |  | 0.012 |  | 0.094 |  | 0.0143 |  | 1.140
最大值 | 118.939 | 7.258 | 7.296 | 7.357 | 13.533 | 0.842 | 0.035 | 0.002 | 0.344 | 0.015 | 0.146 | 0.0018 | 3.29 | 0.218
最小值 | 1.288 | 6.508 | 6.62 | 6.751 | 0.349 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.103 | 0
总量 | 974.8988 |  |  |  |  | 3.230 |  | 0.010 |  | 0.089 |  | 0.0067 |  | 0.706