## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.858 | 6.972 | 7.094 | 7.129 | 3.615 | 0.003 | 0.009 | 0 | 0.079 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.691 | 0.001
01~02时 | 48.579 | 6.838 | 6.874 | 7.148 | 2.381 | 0.116 | 0.009 | 0 | 0.068 | 0.003 | 0.0009 | 0 | 0.248 | 0.012
02~03时 | 78.08 | 6.547 | 6.685 | 6.953 | 3.748 | 0.313 | 0.009 | 0.001 | 0.073 | 0.006 | 0.048 | 0.0045 | 0.187 | 0.014
03~04时 | 59.887 | 6.546 | 6.697 | 6.88 | 6.109 | 0.366 | 0.009 | 0.001 | 0.082 | 0.005 | 0.113 | 0.0068 | 0.102 | 0.006
04~05时 | 18.275 | 6.859 | 7.007 | 7.187 | 7.146 | 0.121 | 0.015 | 0 | 0.082 | 0.002 | 0.066 | 0.0016 | 0.357 | 0.004
05~06时 | 8.498 | 7.164 | 7.178 | 7.192 | 8.962 | 0.076 | 0.022 | 0 | 0.082 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.714 | 0.006
06~07时 | 64.855 | 6.544 | 6.854 | 7.186 | 8.215 | 0.537 | 0.016 | 0.001 | 0.074 | 0.005 | 0.0006 | 0 | 0.849 | 0.054
07~08时 | 27.457 | 6.86 | 7.148 | 7.223 | 6.907 | 0.19 | 0.009 | 0 | 0.057 | 0.002 | 0.0001 | 0 | 1.026 | 0.028
08~09时 | 4.271 | 7.039 | 7.095 | 7.201 | 4.974 | 0.024 | 0.007 | 0 | 0.051 | 0 | 0.0001 | 0 | 2.841 | 0.009
09~10时 | 3.075 | 7.038 | 7.046 | 7.053 | 1.588 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.038 | 0 | 0.0002 | 0 | 5.381 | 0.017
10~11时 | 90.636 | 6.484 | 6.698 | 7.089 | 1.23 | 0.096 | 0.005 | 0.001 | 0.039 | 0.004 | 0.0006 | 0.0001 | 5.381 | 0.488
11~12时 | 120.387 | 6.484 | 6.694 | 6.775 | 0.613 | 0.074 | 0.006 | 0.001 | 0.043 | 0.005 | 0.0011 | 0.0001 | 5.166 | 0.626
12~13时 | 81.717 | 6.774 | 6.83 | 6.859 | 0.645 | 0.053 | 0.006 | 0.001 | 0.039 | 0.003 | 0.0009 | 0.0001 | 3.041 | 0.204
13~14时 | 6.588 | 6.831 | 6.901 | 6.995 | 0.702 | 0.005 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.103 | 0.001
14~15时 | 1.721 | 6.863 | 6.869 | 6.881 | 1.214 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.106 | 0
15~16时 | 2.592 | 6.874 | 6.895 | 6.966 | 2.115 | 0.005 | 0.008 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.109 | 0
16~17时 | 15.377 | 6.97 | 7.185 | 7.242 | 2.211 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.107 | 0.002
17~18时 | 40.027 | 6.912 | 6.994 | 7.248 | 2.38 | 0.095 | 0.007 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0015 | 0.0001 | 0.104 | 0.004
18~19时 | 87.277 | 6.525 | 6.715 | 7.236 | 1.546 | 0.105 | 0.008 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 0.0016 | 0.0001 | 0.103 | 0.009
19~20时 | 131.551 | 6.544 | 6.725 | 6.895 | 0.084 | 0.011 | 0.009 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 0.0017 | 0.0002 | 0.101 | 0.013
20~21时 | 89.357 | 6.846 | 6.925 | 7.177 | 0.758 | 0.034 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0013 | 0.0001 | 0.104 | 0.009
21~22时 | 18.375 | 7.157 | 7.263 | 7.304 | 1.939 | 0.036 | 0.006 | 0 | 0.029 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.107 | 0.002
22~23时 | 17.019 | 6.926 | 6.998 | 7.162 | 1.939 | 0.033 | 0.007 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 0.196 | 0.005
23~24时 | 41.246 | 6.94 | 6.993 | 7.279 | 1.938 | 0.08 | 0.009 | 0 | 0.034 | 0.001 | 0.0012 | 0 | 0.318 | 0.013
有效日均值 |  |  | 6.9323 |  | 3.040 |  | 0.009 |  | 0.047 |  | 0.0103 |  | 1.143
最大值 | 131.551 | 7.164 | 7.263 | 7.304 | 8.962 | 0.537 | 0.022 | 0.001 | 0.082 | 0.006 | 0.113 | 0.0068 | 5.381 | 0.626
最小值 | 0.858 | 6.484 | 6.685 | 6.775 | 0.084 | 0.002 | 0.005 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 1057.7161 |  |  |  |  | 2.415 |  | 0.009 |  | 0.046 |  | 0.0140 |  | 1.528