## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-13 00:00:00 至 2025-09-13 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.135 | 8.44 | 8.56 | 8.63 | 14.966 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0
01~02时 | 0.102 | 8.42 | 8.52 | 8.59 | 9.974 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0
02~03时 | 0.077 | 8.4 | 8.5 | 8.57 | 7.911 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.444 | 0
03~04时 | 0.075 | 8.35 | 8.46 | 8.53 | 3.722 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0
04~05时 | 0.034 | 8.39 | 8.45 | 8.51 | 4.265 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.244 | 0
05~06时 | 0.021 | 8.31 | 8.41 | 8.47 | 5.466 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 1.572 | 0
06~07时 | 0.02 | 8.24 | 8.35 | 8.44 | 7.161 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.523 | 0
07~08时 | 0.021 | 8.24 | 8.34 | 8.43 | 10.602 | 0 | 0.007 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 1.369 | 0
08~09时 | 0.022 | 8.31 | 8.45 | 8.6 | 8.895 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0045 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0
09~10时 | 0.091 | 8.47 | 8.6 | 8.7 | 5.097 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0
10~11时 | 8.223 | 8.57 | 8.65 | 8.71 | 4.404 | 0.033 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0.012
11~12时 | 13.893 | 8.6 | 8.64 | 8.66 | 2.977 | 0.041 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.392 | 0.019
12~13时 | 14.418 | 8.62 | 8.66 | 8.69 | 6.665 | 0.098 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.426 | 0.021
13~14时 | 13.343 | 8.6 | 8.68 | 8.72 | 14.267 | 0.19 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0073 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.537 | 0.021
14~15时 | 2.936 | 8.58 | 8.69 | 8.74 | 11.798 | 0.038 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 0.004
15~16时 | 0.901 | 8.62 | 8.71 | 8.75 | 7.1 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0.001
16~17时 | 0.477 | 8.52 | 8.7 | 8.75 | 13.551 | 0.006 | 0.003 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0.001
17~18时 | 0.288 | 8.62 | 8.7 | 8.74 | 27.91 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0
18~19时 | 0.182 | 8.55 | 8.69 | 8.75 | 20.497 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0
19~20时 | 0.142 | 8.58 | 8.68 | 8.73 | 5.217 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0
20~21时 | 0.109 | 8.59 | 8.68 | 8.74 | 4.853 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0
21~22时 | 0.077 | 8.56 | 8.65 | 8.72 | 4.096 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0
22~23时 | 0.069 | 8.49 | 8.65 | 8.73 | 3.853 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0017 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0
23~24时 | 0.042 | 8.45 | 8.64 | 8.69 | 3.349 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
有效日均值 |  |  | 8.59 |  | 8.692 |  | 0.005 |  | 0.006 |  | 0.0039 |  | 0 |  | 1.418
最大值 | 14.418 | 8.62 | 8.71 | 8.75 | 27.91 | 0.19 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.015 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.578 | 0.021
最小值 | 0.02 | 8.24 | 8.34 | 8.43 | 2.977 | 0 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0
总量 | 55.699 |  |  |  |  | 0.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.081