## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.014 | 8.45 | 8.63 | 8.69 | 4.605 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0
01~02时 | 0.013 | 8.44 | 8.6 | 8.66 | 7.214 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0
02~03时 | 0.012 | 8.41 | 8.58 | 8.65 | 9.871 | 0 | 0.003 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0
03~04时 | 0.011 | 8.46 | 8.55 | 8.62 | 15.388 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.513 | 0
04~05时 | 0.002 | 8.42 | 8.52 | 8.59 | 13.058 | 0 | 0.006 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0
05~06时 | 0.001 | 8.37 | 8.49 | 8.55 | 8.22 | 0 | 0.005 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0
06~07时 | 0 | 8.31 | 8.45 | 8.52 | 8.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0
07~08时 | 0.001 | 8.27 | 8.4 | 8.51 | 7.591 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0027 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0
08~09时 | 0.005 | 8.41 | 8.53 | 8.66 | 8.286 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 1.216 | 0
09~10时 | 0.115 | 8.55 | 8.67 | 8.77 | 9.729 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0
10~11时 | 9.938 | 8.59 | 8.71 | 8.77 | 9.24 | 0.09 | 0.005 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0060 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.402 | 0.014
11~12时 | 14.021 | 8.67 | 8.71 | 8.75 | 8.223 | 0.115 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.495 | 0.021
12~13时 | 13.684 | 8.7 | 8.73 | 8.75 | 7.085 | 0.097 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.5 | 0.021
13~14时 | 11.169 | 8.71 | 8.75 | 8.79 | 4.721 | 0.053 | 0.008 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0082 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.516 | 0.017
14~15时 | 2.436 | 8.66 | 8.76 | 8.81 | 5.57 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0.004
15~16时 | 0.842 | 8.66 | 8.76 | 8.81 | 7.219 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0.001
16~17时 | 0.461 | 8.65 | 8.75 | 8.81 | 6.448 | 0.003 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0.001
17~18时 | 0.285 | 8.7 | 8.76 | 8.82 | 4.719 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0
18~19时 | 0.171 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 7.519 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0
19~20时 | 0.132 | 8.7 | 8.77 | 8.81 | 13.378 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0.009 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0
20~21时 | 0.089 | 8.64 | 8.75 | 8.82 | 11.199 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0
21~22时 | 0.073 | 8.58 | 8.73 | 8.79 | 6.969 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0
22~23时 | 0.058 | 8.62 | 8.72 | 8.77 | 5.823 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0
23~24时 | 0.014 | 8.55 | 8.7 | 8.76 | 3.598 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0
有效日均值 |  |  | 8.66 |  | 8.070 |  | 0.005 |  | 0.007 |  | 0.0043 |  | 0 |  | 1.371
最大值 | 14.021 | 8.71 | 8.77 | 8.83 | 15.388 | 0.115 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.516 | 0.021
最小值 | 0 | 8.27 | 8.4 | 8.51 | 3.598 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0
总量 | 53.548 |  |  |  |  | 0.385 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0006 |  | 0 |  | 0.079