## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-14 00:00:00 至 2025-09-14 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 31.431 | 6.516 | 7.23 | 7.328 | 1.67 | 0.047 | 0.008 | 0 | 0.033 | 0.001 | 0.0011 | 0 | 0.23 | 0.006
01~02时 | 68.29 | 6.512 | 6.676 | 7.082 | 1.2 | 0.082 | 0.008 | 0.001 | 0.032 | 0.002 | 0.0009 | 0.0001 | 0.108 | 0.007
02~03时 | 80.732 | 6.496 | 6.822 | 7.185 | 1.2 | 0.097 | 0.008 | 0.001 | 0.03 | 0.002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.107 | 0.009
03~04时 | 91.314 | 6.795 | 6.827 | 6.887 | 1.2 | 0.11 | 0.008 | 0.001 | 0.024 | 0.002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.106 | 0.010
04~05时 | 11.992 | 6.885 | 7.133 | 7.221 | 1.709 | 0.02 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.107 | 0.001
05~06时 | 12.091 | 7.023 | 7.179 | 7.206 | 2.6 | 0.031 | 0.009 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.108 | 0.001
06~07时 | 36.052 | 6.885 | 6.916 | 7.035 | 1.75 | 0.066 | 0.009 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.01 | 0.0004 | 0.105 | 0.004
07~08时 | 24.043 | 6.919 | 7.189 | 7.28 | 0.26 | 0.006 | 0.010 | 0 | 0.032 | 0.001 | 0.023 | 0.0006 | 0.1 | 0.002
08~09时 | 26.193 | 6.856 | 6.969 | 7.215 | 0.197 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0.001 | 0.017 | 0.0004 | 0.102 | 0.003
09~10时 | 30.825 | 6.88 | 6.986 | 7.171 | 0.084 | 0.003 | 0.008 | 0 | 0.056 | 0.002 | 0.0097 | 0.0003 | 0.105 | 0.003
10~11时 | 81.412 | 6.458 | 6.734 | 7.171 | 0.285 | 0.032 | 0.008 | 0.001 | 0.06 | 0.005 | 0.0086 | 0.0007 | 0.106 | 0.009
11~12时 | 114.481 | 6.473 | 6.717 | 6.834 | 0.613 | 0.07 | 0.009 | 0.001 | 0.067 | 0.008 | 0.0071 | 0.0008 | 0.107 | 0.012
12~13时 | 60.058 | 6.81 | 6.883 | 6.928 | 0.772 | 0.045 | 0.009 | 0.001 | 0.066 | 0.004 | 0.0057 | 0.0003 | 0.106 | 0.006
13~14时 | 1.42 | 6.863 | 6.88 | 6.897 | 1.055 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0.064 | 0 | 0.0038 | 0 | 0.104 | 0
14~15时 | 0.707 | 6.837 | 6.847 | 6.867 | 0.991 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0029 | 0 | 0.259 | 0
15~16时 | 0.872 | 6.843 | 6.879 | 6.905 | 0.878 | 0.001 | 0.019 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.474 | 0
16~17时 | 0.646 | 6.85 | 6.877 | 6.922 | 1.07 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0.045 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.324 | 0
17~18时 | 0.226 | 6.86 | 6.901 | 6.949 | 1.409 | 0 | 0.021 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0017 | 0 | 0.101 | 0
18~19时 | 0.223 | 6.95 | 6.98 | 6.99 | 1.409 | 0 | 0.019 | 0 | 0.034 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.101 | 0
19~20时 | 67.611 | 6.989 | 7.001 | 7.022 | 1.408 | 0.095 | 0.018 | 0.001 | 0.033 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.102 | 0.007
20~21时 | 25.202 | 7.026 | 7.133 | 7.199 | 1.693 | 0.036 | 0.016 | 0 | 0.031 | 0.001 | 0.0009 | 0 | 0.102 | 0.003
21~22时 | 2.255 | 7.06 | 7.082 | 7.138 | 2.2 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.103 | 0
22~23时 | 0.526 | 7.061 | 7.075 | 7.095 | 2.2 | 0.001 | 0.014 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.103 | 0
23~24时 | 0.606 | 7.062 | 7.067 | 7.07 | 2.2 | 0.001 | 0.013 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.104 | 0
有效日均值 |  |  | 6.9581 |  | 1.252 |  | 0.012 |  | 0.039 |  | 0.0045 |  | 0.141
最大值 | 114.481 | 7.062 | 7.23 | 7.328 | 2.6 | 0.11 | 0.021 | 0.001 | 0.067 | 0.008 | 0.023 | 0.0008 | 0.474 | 0.012
最小值 | 0.223 | 6.458 | 6.676 | 6.834 | 0.084 | 0 | 0.008 | 0 | 0.023 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.1 | 0
总量 | 769.2195 |  |  |  |  | 0.756 |  | 0.008 |  | 0.033 |  | 0.0040 |  | 0.084