## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：二厂废水总排口监控点 时间：2025-09-15 00:00:00 至 2025-09-15 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.598 | 7.062 | 7.075 | 7.092 | 2.352 | 0.001 | 0.012 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.104 | 0
01~02时 | 0.604 | 7.058 | 7.064 | 7.071 | 2.6 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.105 | 0
02~03时 | 0.627 | 7.055 | 7.074 | 7.093 | 2.259 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.104 | 0
03~04时 | 0.586 | 7.055 | 7.063 | 7.075 | 1.7 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.028 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.102 | 0
04~05时 | 0.512 | 7.074 | 7.087 | 7.103 | 1.89 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.027 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.105 | 0
05~06时 | 0.582 | 7.073 | 7.079 | 7.09 | 2.2 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0009 | 0 | 0.108 | 0
06~07时 | 0.656 | 7.077 | 7.096 | 7.115 | 2.012 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.106 | 0
07~08时 | 39.371 | 7.009 | 7.032 | 7.08 | 1.7 | 0.067 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.001 | 0.0002 | 0 | 0.103 | 0.004
08~09时 | 23.526 | 7.012 | 7.031 | 7.052 | 2.024 | 0.045 | 0.009 | 0 | 0.025 | 0.001 | 0.0005 | 0 | 0.103 | 0.002
09~10时 | 4.257 | 6.988 | 7 | 7.013 | 2.6 | 0.011 | 0.009 | 0 | 0.029 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
10~11时 | 0.555 | 6.983 | 6.999 | 7.014 | 2.225 | 0.001 | 0.010 | 0 | 0.032 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.104 | 0
11~12时 | 0.618 | 6.973 | 6.978 | 6.984 | 1.6 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.039 | 0 | 0.0007 | 0 | 0.105 | 0
12~13时 | 0.621 | 6.97 | 6.979 | 6.989 | 1.455 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.036 | 0 | 0.0010 | 0 | 0.103 | 0
13~14时 | 0.56 | 6.966 | 6.976 | 6.982 | 1.2 | 0.001 | 0.011 | 0 | 0.031 | 0 | 0.0013 | 0 | 0.101 | 0
14~15时 | 39.479 | 6.933 | 6.978 | 7.013 | 1.164 | 0.043 | 0.011 | 0 | 0.03 | 0.001 | 0.0010 | 0 | 0.103 | 0.004
15~16时 | 128.677 | 6.89 | 6.947 | 6.973 | 1.1 | 0.142 | 0.011 | 0.001 | 0.029 | 0.004 | 0.0006 | 0.0001 | 0.105 | 0.014
16~17时 | 107.834 | 6.527 | 6.723 | 7.189 | 1.243 | 0.138 | 0.011 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.106 | 0.011
17~18时 | 35.356 | 6.491 | 7.013 | 7.334 | 1.5 | 0.053 | 0.010 | 0 | 0.026 | 0.001 | 0.0004 | 0 | 0.108 | 0.004
18~19时 | 109.393 | 6.505 | 6.828 | 7.347 | 1.801 | 0.211 | 0.016 | 0.002 | 0.025 | 0.003 | 0.0004 | 0.0001 | 0.108 | 0.012
19~20时 | 79.998 | 6.423 | 6.678 | 6.918 | 2.3 | 0.184 | 0.022 | 0.002 | 0.025 | 0.002 | 0.0005 | 0 | 0.109 | 0.009
20~21时 | 34.533 | 6.904 | 6.984 | 7.147 | 2.187 | 0.078 | 0.022 | 0.001 | 0.022 | 0.001 | 0.0008 | 0 | 0.106 | 0.004
21~22时 | 90.215 | 6.877 | 7.019 | 7.237 | 2 | 0.18 | 0.022 | 0.002 | 0.018 | 0.002 | 0.0011 | 0.0001 | 0.102 | 0.009
22~23时 | 82.964 | 6.872 | 6.936 | 7.128 | 2.944 | 0.274 | 0.027 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.61 | 0.067
23~24时 | 75.527 | 6.873 | 6.98 | 7.287 | 4.507 | 0.34 | 0.032 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0.0008 | 0.0001 | 1.332 | 0.101
有效日均值 |  |  | 6.9846 |  | 2.023 |  | 0.014 |  | 0.027 |  | 0.0007 |  | 0.177
最大值 | 128.677 | 7.077 | 7.096 | 7.347 | 4.507 | 0.34 | 0.032 | 0.002 | 0.039 | 0.004 | 0.0013 | 0.0001 | 1.332 | 0.101
最小值 | 0.512 | 6.423 | 6.678 | 6.918 | 1.1 | 0.001 | 0.009 | 0 | 0.018 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.101 | 0
总量 | 857.6602 |  |  |  |  | 1.780 |  | 0.015 |  | 0.021 |  | 0.0005 |  | 0.242