## sheet1 -1
水污染源在线监测系统日统计表
排污单位：郴州丰越环保科技有限公司 数据类型：日数据 监控点：一厂废水总排口监控点 时间：2025-09-16 00:00:00 至 2025-09-16 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  | 总镉(毫克/升) |  | 总砷(毫克/升) |  | 总铅(毫克/升) |  | 总铜(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克) | 监测值 | 排放量(千克)
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值
00~01时 | 0.014 | 8.6 | 8.74 | 8.81 | 9.946 | 0 | 0.003 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0
01~02时 | 0.014 | 8.62 | 8.72 | 8.79 | 11.732 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 0
02~03时 | 0.014 | 8.52 | 8.69 | 8.77 | 10.212 | 0 | 0.002 | 0 | 0.006 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.948 | 0
03~04时 | 0.006 | 8.55 | 8.66 | 8.73 | 7.217 | 0 | 0.003 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0
04~05时 | 0 | 8.55 | 8.64 | 8.7 | 7.259 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0
05~06时 | 0 | 8.57 | 8.63 | 8.7 | 7.346 | 0 | 0.005 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0
06~07时 | 0 | 8.41 | 8.6 | 8.68 | 10.101 | 0 | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.0098 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0
07~08时 | 0 | 8.54 | 8.61 | 8.67 | 15.897 | 0 | 0.001 | 0 | 0.005 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.211 | 0
08~09时 | 0.003 | 8.52 | 8.67 | 8.79 | 12.723 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0
09~10时 | 0.007 | 8.7 | 8.77 | 8.85 | 6.47 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 1.313 | 0
10~11时 | 4.29 | 8.73 | 8.82 | 8.87 | 9.136 | 0.055 | 0.002 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.314 | 0.006
11~12时 | 14.421 | 8.78 | 8.81 | 8.84 | 14.39 | 0.208 | 0.003 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.316 | 0.019
12~13时 | 15.346 | 8.81 | 8.83 | 8.85 | 11.764 | 0.18 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.025 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.264 | 0.019
13~14时 | 15.126 | 8.81 | 8.84 | 8.86 | 6.59 | 0.1 | 0.007 | 0 | 0.010 | 0 | 0.014 | 0.0002 | 0 | 0 | 1.092 | 0.017
14~15时 | 6.962 | 8.75 | 8.84 | 8.87 | 6.152 | 0.044 | 0.006 | 0 | 0.010 | 0 | 0.013 | 0.0001 | 0 | 0 | 1.153 | 0.008
15~16时 | 1.46 | 8.76 | 8.84 | 8.89 | 5.218 | 0.008 | 0.004 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0.002
16~17时 | 0.613 | 8.8 | 8.85 | 8.9 | 4.757 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.010 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0.001
17~18时 | 0.345 | 8.79 | 8.84 | 8.88 | 3.848 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0
18~19时 | 0.209 | 8.74 | 8.82 | 8.89 | 3.053 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0
19~20时 | 0.142 | 8.72 | 8.82 | 8.87 | 1.36 | 0 | 0.002 | 0 | 0.009 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0
20~21时 | 0.113 | 8.73 | 8.82 | 8.89 | 3.836 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0
21~22时 | 0.069 | 8.69 | 8.8 | 8.86 | 8.715 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0
22~23时 | 0.063 | 8.66 | 8.79 | 8.86 | 8.336 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0.007 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0
23~24时 | 0.025 | 8.68 | 8.77 | 8.82 | 7.589 | 0 | 0.004 | 0 | 0.006 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0
有效日均值 |  |  | 8.76 |  | 8.069 |  | 0.003 |  | 0.008 |  | 0.0127 |  | 0 |  | 1.204
最大值 | 15.346 | 8.81 | 8.85 | 8.9 | 15.897 | 0.208 | 0.007 | 0 | 0.011 | 0 | 0.026 | 0.0004 | 0 | 0 | 1.375 | 0.019
最小值 | 0 | 8.41 | 8.6 | 8.67 | 1.36 | 0 | 0.001 | 0 | 0.004 | 0 | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.725 | 0
总量 | 59.244 |  |  |  |  | 0.602 |  | 0 |  | 0.001 |  | 0.0012 |  | 0 |  | 0.072